T.C.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği

| Sayı | : 65822896/ | Tarih : | 01/08/2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Konu | : Yaklaşık maliyet. |  |  |

Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda bilgileri bulunan 1 kalem Hastanemiz Mevcut Patoloji Laboratuvarı alanına Merkezi Sterilizasyon Ünitesi kurulumu işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca ihale edilecektir.

Bu işin yaklaşık maliyetinin belirlenebilmesi için K.D.V. hariç birim fiyatlarının karşılarına yazılarak 03/08/2023 tarihine kadar bildirilmesini rica ederim.

| Sıra | İş Kalemi Açıklaması | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Tutar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 Evyeli su tabancası tezgah | 1 | ADET |  |  |
| 2 | Tek evyeli su tabancası tezgah | 1 | ADET |  |  |
| 3 | Ultrasonik yıkama cihazı 28 lt | 2 | ADET |  |  |
| 4 | Malzeme kayıt ve kontrol masası | 1 | ADET |  |  |
| 5 | Tel raf | 55 | ADET |  |  |
| 6 | Süzme tertifatlı masa | 1 | ADET |  |  |
| 7 | Cerrahi alet yıkama cihazı 18 dın sepet | 3 | ADET |  |  |
| 8 | Basınçlı araba yıkama cihazı | 1 | ADET |  |  |
| 9 | Kirli malzeme taşıma arabası raflı | 6 | ADET |  |  |
| 10 | Sırtlıklı Tabure | 17 | ADET |  |  |
| 11 | Tabure | 4 | ADET |  |  |
| 12 | Paketleme tezgahı | 4 | ADET |  |  |
| 13 | Çalışma masası 2 çekmeceli | 4 | ADET |  |  |
| 14 | Otomatik kesme kapatma cihazı sehpalı | 1 | ADET |  |  |
| 15 | yazıcılı kapatma cihazı | 2 | ADET |  |  |
| 16 | Otomatik kapatma cihazı | 2 | ADET |  |  |
| 17 | paketleme tezgahı çekmeceli | 2 | ADET |  |  |
| 18 | Buhar otoklavı çift kapalı 675 lt | 3 | ADET |  |  |
| 19 | 150 lt hidrojen peroksit plazma sterilizatör | 1 | ADET |  |  |
| 20 | Hava su tabancası 8 uçlu | 3 | ADET |  |  |
| 21 | Alet kurutma dolabı | 1 | ADET |  |  |
| 22 | Mobil çalışma arabası | 3 | ADET |  |  |
| 23 | Kapalı steril malzeme taşıma arabası | 8 | ADET |  |  |
| 24 | Mobil çalışma masası | 2 | ADET |  |  |
| 25 | Hijyen dolabı | 2 | ADET |  |  |
| 26 | Terlik rafı | 2 | ADET |  |  |
| 27 | İstif rafı tekerlekli | 4 | ADET |  |  |
| 28 | malzeme paketleme masası | 4 | ADET |  |  |
| 29 | Bilgisayar masası2 çekmeceli | 3 | ADET |  |  |
| 30 | çalışma tezgahı(Çok foksiyonlu) | 1 | ADET |  |  |
| 31 | ışık keten katlama masası | 1 | ADET |  |  |
| 32 | Çalışma masası | 2 | ADET |  |  |
| 33 | Barkod | 1 | ADET |  |  |
| 34 | Hijyenik klima | 1 | ADET |  |  |

|  | Safiye TUTAR Mali Hizmetler Müdürü |
| --- | --- |
| Not: Anahtar teslim olmasından dolayı katılım yapacak firmaların tüm kalemlere teklif vermesi gerekmektedir. |  |