| 17. TEKNİK ŞARTNAMELER |  |
| --- | --- |
| Malzeme Adı | Teknik Özellikleri |
| IL-6 Antikoru | - Human,Rat,Mouse,Rabbit dokusunda çalışmalıdır. - Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır. - İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır. - Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır. - Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır. - Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. Konsantre antikor 300µl olmalıdır İnceleme sonucunda karar verilecektir. - Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. - Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| IL-10 Antikoru | - Human,Rat,Mouse,Rabbit dokusunda çalışmalıdır. - Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır. - İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır. - Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır. - Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır. - Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. - Konsantre antikor 300µl olmalıdır. - Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. - Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| Mikrotom Bıçağı | - 1 pakette 50 adet High profil, disposable mikrotom bıçağı bulunmalıdır. - 1 bıçakla en az 20 parafin blok kesilebilmelidir. - Bıçak ağzının çabuk deforme olmaması için teflon bantla kaplı olması gerekir - Bıçak üzerinde üretici firma markası yazılı olmalıdır. - IVD ve CE belgeli olmalıdır. - Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır. - Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır. - Oda sıcaklığında saklanmalıdır. - Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. - Çalışmada kullanılacak FE 207500011 özelliğinde olmalıdır. - Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| Pozitif şarjlı/Lizinli Lam | - 1 pakette 72 adet Pozitif şarjlı Süperfrost plus özelliğinde Lam bulunmalıdır. - İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır. - Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır. - Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır. - Oda sıcaklığında saklanmalıdır. - Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. - Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir. - Çalışmada kullanılacak J1800AMNZ özelliğinde olmalıdır. |
| Lamel 24x60 mm | - 1 kutuda 100 adet 24x60mm lamel olmalıdır. - Her bir lamel kutudan ayrı ayrı çıkabilmeli, lameller birbirine yapışık olmamalıdır. - Lameller renksiz, tonsuz ve esneyebilir olmalıdır. - Çalışmada kullanılacak özellik C911222 olmalıdır. - Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir. - İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir. - Data sheet ve satış yetkilisi belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. |
| Boncuk Parafin | - Histolojik çalışmalarda kullanıma uygun olmalıdır. - Beyaz renkli pul şeklinde olmalıdır. - Erime sıcaklığı 54-55 C olmalıdır. - 1 kg’lık toz ve nemden koruyan orijinal ambalajlarda olmalıdır. - 60 ay raf ömrü olmalıdır. - Yoğunluğu 0.77 g/cm3 (80 C), buhar basıncı <-0.1 hPa (20 C), kinematik vizkositesi 4.2 mm2/s (100 C) olmalıdır. - Doku penetrasyonunun artması için DMSO (Dimetil sulfoxide) içermelidir. - Üretici tarafından verilen analiz sertifikası teslim edilmelidir. - Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır. - Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır. - Oda sıcaklığında saklanmalıdır. - Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. - Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir. - Çalışmada kullanılacak 327204-1KG özelliğinde olmalıdır. |
| Mouse and Rabbit Specific HRP/DAB IHC Detection Kit - Micro-polymer | - Mikro polymer teknoloji ile üretilmiş,data sheet de mikro polymer ifadesi bulunmalıdır. - Rat,Human dokusunda kullanımına uygun olmalıdır - 125 ml , kullanıma hazır formda olmalıdır - Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmelidir. - DAB chromogen ve substrate içermelidir. - İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır - Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır. - Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır. - Oda sıcaklığında saklanmalıdır. - Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir.inceleme sonucunda karar verilecektir. - Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. - Çalışmada kullanılacak ab236466 özelliğinde olmalıdır. - Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| Ksilen | - Histoloji laboratuarında kullanıma uygun olmalıdır. - 2,5 lt'lik kilitli kapaklı plastik orijinal ambalajda olmalıdır. - Orijinal etiket üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır. - Maddenin öncelikle varsa UBB kaydı, yoksa CE, TSE, FDA ya da ISO belgesinin verilmesi zorunludur. |
| DAB Chromogen & Substrate System | - 125 ml , kullanıma hazır formda olmalıdır. - Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmelidir. - Çalışmada kullanılacak özellik (ab64238 ) olmalıdır. - İmmunhistokimyasal boyama yönteminde kullanılacaktır. - IVD ve CE belgeli olmalıdır. - Teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl miatlı olmalıdır. - İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir.Data sheet ve satış yetkilisi belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. - Teklifte malzemenin markası ve katolog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| Primer Sentezi (100 nMol - desalted) | - Oligonükleotidlerin pürifikasyonu HPLC grade olmalıdır. - Oligonükleotidler, liyofilize halde olmalıdır. - Primer konsantrasyonu nmol ve µg olarak belirtilmelidir. - Her primere ait analiz sertifikası primer ile birlikte verilmelidir. - Sentez skalası 100 nMol olmalıdır. - Primerler toplam 400 bazdan oluşmalıdır. - Ürün laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır. - Ürün yerli üretim veya Çin malı olmamalıdır, ithal olmalıdır. - Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 24 ay olmalıdır. - Ürün ile birlikte Analiz Sertifikası verilmelidir. - Teklif veren firmalar Yetki Belgeleri’ni teklif ile birlikte sunmalıdırlar. - Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir - İhale öncesi data sheet ve satış yetkilisi belgesi teslim edilecektir. Data sheet ve satış yetkilisi belgesini teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. |
| cDNA Synthesis Kit | - 200 reaksiyonluk olmalıdır. - 0,02 ug ile 2 ug arasındaki total RNA’dan cDNA sentezi yapabilecek kapasitede olmalıdır. - Yüklenici firma firmanın yetki belgesi bulunmalıdır |
| qPCR Master (SYBR) | - Ürün, SYBR Green I boya içeren gerçek zamanlı kantitatif PCR testleri için optimize edilmiş olmalıdır. - Ürün 5 x 1 ml orijinal ambalajında olmalıdır. - -20 C’de saklanmalıdır. - Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır. - Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır. - Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır. - Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. - Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| 10 ul steril Filtreli pipet ucu 96’lı | - DNase-RNase free olmalıdır. - Steril olmalıdır. - Filtre içermelidir. - Pipet uçları 1-10 ul sıvı çekebilmelidir. - Uçlar XL olmalıdır - %99,9 sıvı bırakma kapasitesine sahip olmalı ve RPT (low retention tips) özellikte olmalıdır - Bir adet rack 96 adet uç içermelidir. - Numune bırakılması gereklidir. - Teklif veren firma sorun yaşanması halinde ürünü yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir. - Teklif veren firmalar şartnamedeki tüm maddeleri karşıladığını tek tek maddeler halinde taahhüt etmelidir. |
| 100 ul steril Filtreli pipet ucu 96’lı | - DNase-RNase free olmalıdır. - Steril olmalıdır. - Filtre içermelidir. - Pipet uçları 10-100 ul sıvı çekebilmelidir. - Uçlar XL olmalıdır - %99,9 sıvı bırakma kapasitesine sahip olmalı ve RPT (low retention tips) özellikte olmalıdır - Bir adet rack 96 adet uç içermelidir. - Numune bırakılması gereklidir. - Teklif veren firma sorun yaşanması halinde ürünü yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir. - Teklif veren firmalar şartnamedeki tüm maddeleri karşıladığını tek tek maddeler halinde taahhüt etmelidir. |
| 1000 ul steril Filtreli pipet ucu 96’lı | - DNase-RNase free olmalıdır. - Steril olmalıdır. - Filtre içermelidir. - Pipet uçları 100-1000 ul sıvı çekebilmelidir. - Uçlar XL olmalıdır - %99,9 sıvı bırakma kapasitesine sahip olmalı ve RPT (low retention tips) özellikte olmalıdır - Bir adet rack 96 adet uç içermelidir. - Numune bırakılması gereklidir. - Teklif veren firma sorun yaşanması halinde ürünü yenisi ile değiştireceğini taahhüt etmelidir. - Teklif veren firmalar şartnamedeki tüm maddeleri karşıladığını tek tek maddeler halinde taahhüt etmelidir. |
| RPMI 1640 Liquid, with Glutamine and Sodium Bicarbonate | - 500 ml ambalajlarda olmalıdır. - Fenol içermelidir. - L glutamin içermelidir. - HEPES içermemelidir. - Sodyum piruvat içermemelidir. - Sıvı formda olmalıdır. - pH 7-7,4 olmalıdır. - 2-8 derece saklama koşullarında teslim edilmelidir. - Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 (bir) yıl olmalıdır. - Orjinal ambalajında açılmamış olmalıdır. - Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır |
| Gentamycin solüsyonu | - Sıvı formda olmalıdır. - 10 mg/ml konsantrasyonunda olmalıdır. - 100 ml olmalıdır. - Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 (bir) yıl olmalıdır. - Orjinal ambalajında açılmamış olmalıdır. - Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. |
| Penicillin/streptomycin solüsyonu | - Sıvı formda olmalıdır. - Penislin konsantrasyonu 10.000 U/ml konsantrasyonda olmalıdır. - Streptomicin konsantrasyonu 10 mg/ml olmalıdır. - 100 ml olmalıdır. - Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 (bir) yıl olmalıdır. - Orjinal ambalajında açılmamış olmalıdır. - Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır |
| Hücre kültür flask | - Paket içerisinde 10 adet olmalıdır. - 25 cm2 olmalıdır. - Steril olmalıdır. - Filitresiz ve vida kapaklı olmalıdır. - Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. - Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır. - Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 (bir) yıl olmalıdır. |
| Dimetilsülfoksit | - Steril olmalıdır. - 250 ml ambalajda olmalıdır. - Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. - Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır. - Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır |
| Giemsa | - Sitolojik ve histolojik materyalierin boyanmasında kullanılmalıdır. - Stok solüsyon halinde 500 ml’lik sızdırmaz vidalı kapaklı cam orijinal ambalajlarda olmalıdır. - Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay miyadlı olmalıdır. - Oda sıcaklığında saklanabilmelidir. - Üzerinde orijinal fabrika etiketi bulurımalıdır ye bu etiket üretici firma.içindeki malzemenin özellikleri, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır. - Teklifte malzemenin markası mutlaka belirtilmelidir. - Kullanım sonucunda bozuk olduğu saptanan ya da iyi sonuç alınamayan ürün firma tarafından yenisi ile değiştirilmelidir |
| 15 ml steril falcon tüp | - Tüplerin hacimleri 15 ml olmalıdır. - %100 polipropilenden üretilmiş olmalı, DNA, RNA ve pirojen free olmalıdır. - Kullanım kolaylığı sağlaması açısından tüpler 50’şerli paket ile ambalajlanmış olarak teslim edilmelidir. - Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır. |
| 50 ml steril falcon tüp | - Tüplerin hacimleri 50 ml olmalıdır. - %100 polipropilenden üretilmiş olmalı, DNA, RNA ve pirojen free olmalıdır. - Steril olmalıdır. - Kullanım kolaylığı sağlaması açısından tüpler 25’şerli paket ile ambalajlanmış olarak teslim edilmelidir. - Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır. |
| Cryovial 2.0 ml içten kapaklı | - İçten kapaklı olmalıdır. Kapaklarının iç kısmında silikon membran olmalıdır. Tüpler sıvı azot tankına alındığında sızdırma ya da atma yapmamalıdır - Steril olmalıdır - Tüpler etekli olmalı, düz zemin üzerinde ayakta durabilmelidir - Tüp hacmi maksimum 2.0 ml olmalıdır - Tüplerin üzeri hacmi gösterecek şekilde derecelendirilmiş olmalıdır - Her kutuda 500 adet olmalıdır. |
| Probe PCR kit | - Az sayıda kopya içeren örneklerin saptanması için duyarlı olmalıdır - Templete’in kantitatif değer vermesi için kullanılmaya uygun olmalıdır - Herhangibir Reel Time PCR cihazında sekansa özgü probelar ile kullanılabilir olmalıdır - uracil-N-glycosylase (UNG) ile yada uracil-N-glycosylase (UNG)’sız kullanıma uygun olmalıdır - Reaksiyon veya siklus ile optimizasyona gerek olmadan çalışmalıdır - 4 C derecede saklanmalı ve uygun koşullarda teslim edilmelidir - 50 ul’lik hacimde en az 200 reaksiyon kurmak için yeterli olmalıdır. |
| Moleküler Grade Agar | - Jel elektroforezi için uygun olmalıdır. - 100 gr olmalıdır. - Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. - Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır. - Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır |
| SYBR Safe DNA gel stain | - 10.000X konsantrasyonda olmalıdır. - 400 µl olmalıdır. - Jel elektroforezi için uygun olmalıdır. - Saklama koşulu 15-30 °C olmalıdır. - Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. - Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır. - Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır |
| RNA İzolasyon kiti | - Spin-kolon yöntemine uygun olmalıdır. - 50 testlik olmalıdır. - Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. - Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır. - Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır |