17. TEKNİK ŞARTNAMELER

Malzeme Adı Teknik Özellikleri

Yenidoğan bebek maketi 1. Yenidoğan Bebek Modeli, gerçekçi bir anatomik yapıya sahip olmalı ve gerçek bir emzirme durumunu simüle edebilecek nitelikte, ağzı açık durumda olmalıdır.

2. Model, ebeveynler, öğrenciler ve eğiticiler için geliştirilmiş bir eğitim aracı olmalı,

3. Kullanımı kolay ve gerçeğe uygun yapıda olmalıdır.

4. Model aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

• Gerçekçi anatomiye sahip en az 40 cm'lik yenidoğan bebek olmalıdır.

• Gövde Malzemesi: Vinil’den üretilmiş olmalıdır.

• Eklemler: baş, omuzlar ve bacaklar hareketli olmalıdır.

• Cinsiyet: Kız olmalıdır.

• Kıyafetlerine göre yaklaşık olarak ağırlığı en az 1 kg olmalıdır.

5. Kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

6. İmalat kusurlarına karşı (2) yıl garanti içermelidir.

7. Yedek parça garantisi 10 yıldır. (Ücretli)