MIKRODALGA BOZUNDURMA CİHAZI EKİPMANLARI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

SICAKLIK SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAME

- Sensör mars6 mikrodalga bozundurma sistemine uygun olmalıdır.

- Sensör oda sıcaklığı ile 250 derece arasındaki sıcaklıkları ± 1 ºC hassasiyetle ölçebilmelidir.

- Sensör fiber optik malzemeden yapılmış olmalıdır.

CEM Marka Mars 6 model mikrodalga bozundurma sistemi için bu sistem ile uyumlu olarak çalışacak ekipmanlar:

- 100 mL TFM’dan üretilmiş Easyprep Plus isimli IR ve Sıcaklık probu ile okuması yapılabilen kap verilmelidir.

- Cam yünü ve teflon kaplamalı malzemeden üretilmiş kapların sıcaklığını kontrol altında tutan ve kapları koruyan ceket verilmelidir.

- TFM’den üretilmiş ve üstünde teflon kaplı metal bilezik bulunan numune kapağı verilmelidir.

- Mikrodalgada ısınmayan ve mikrodalga geçirgen malzemeden yapılmış olan kapların üstüne yerleştirilen pul verilmelidir.

- Sıcaklık probunun yerletirileceği teflon kapak ve sıcaklık probunu asitten koruyacak safir malzemeden yapılmış koruma kılıfı verilmelidir.

- Beyaz başlıklı GF değeri sabit sıcaklık probu.