| Titanyum Grade 5 (Ti6Al4V ELI) | Titanyum malzeme Ti6Al4V özeliğinde olmalı, inklüzyon miktarı azaltılmış olmalıdır. Malzeme Ø35 mm çapında ve standart boyu olan 3 metre boyunda olmalıdır. |
| --- | --- |