|  |  |
| --- | --- |
| **17. TEKNİK ŞARTNAMELER** | |
| **Malzeme Adı** | **Teknik Özellikleri** |
| **RIPA Buffer** |  Sitoplazmik, zar ve nükleer proteinlerin ekstraksiyonunu sağlamalıdır.   Ürün kullanıma hazır formda olmalıdır.   Kültürlenmiş memeli hücrelerinde kullanıma uygun olmalıdır.   Raportör testleri, protein testleri, immünolojik testler ve protein saflaştırma dahil birçok  uygulamayla uyumlu olmalıdır.   Orijinal ambalajında 50 ml bulunmalıdır.   2-8 derecede saklanmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  bulunmalıdır.   Laboratuvara teslim edildikten sonra en az bir yıl milatlı olmalıdır.   Çalışmada kullanılacak özellik R0278 olmalıdır.   Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar  verilecektir.   Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| **Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-Free (100X)** | Yüksek kaliteli dimetilsülfoksit (DMSO) içinde kullanıma hazır olarak teslim edilmelidir.   İzoelektrik ortamla uyum sağlamalı, EDTA içermemelidir.   Ürün fosforile edilmiş veya fosforile edilmemiş protein substratlarını bozabilecek  proteazları inhibe etme işlevi görmelidir.   Ürün 100x konsantre formda olmalıdır.   Orijinal ambalajında 1 ml bulunmalıdır.   2-8 derecede saklanmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  bulunmalıdır.   Laboratuvara teslim edildikten sonra en az bir yıl milatlı olmalıdır.   Çalışmada kullanılacak özellik HY-K0010 olmalıdır.   Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar  verilecektir.   Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| **Phenylmethylsulfonyl fluoride** |  Cas No: 60-24-2, molecular formula: HSCH2CH2OH, (14,2 M) özelliklerinde olmalıdır.   Purity ≥98%(TLC) civarında olmalıdır.   WB çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.   Oda sıcaklığında saklanmalıdır.   Orijinal ambalajında 10 g bulunmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  bulunmalıdır.   Laboratuvara teslim edildikten sonra en az bir yıl milatlı olmalıdır.   Çalışmada kullanılacak özellik 10837091001 olmalıdır.   Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar  verilecektir.   Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| **Pierce™ BCA Protein Assay Kit** |  Tüm hücre lizatları, afinite-kolon fraksiyonları, saflaştırılmış protein numunelerindeki  verimleri değerlendirmek ve endüstriyel uygulamalarda protein kontaminasyonunu  izlemek için kullanılabilmelidir.   Kit içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:   BCA Reagent A, 500 mL   BCA Reagent B, 25 mL   Albumin Standard Ampules, 2 mg/mL, 10 x 1 mL   Oda sıcaklığında saklanmalıdır.   Orijinal ambalajında 500 ml bulunmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  bulunmalıdır.   Laboratuvara teslim edildikten sonra en az bir yıl milatlı olmalıdır.   Çalışmada kullanılacak özellik 23227 olmalıdır.   Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar  verilecektir.   Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| **Blotto, non-fat dry milk** |  Ürün yağsız liyofilize süt tozu olmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  bulunmalıdır.   Orijinal ambalajında toplamda 500gr verilmelidir.   Çalışmada kullanılacak özellik sc-2324 olmalıdır.   2-8 C’de saklanmalıdır.   Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.   Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.   Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| **Glycine** |  Ürün Purity: ≥ 98.5% ve Cas No: 56-40-6 olmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri,LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  bulunmalıdır.   Orijinal ambalajında 1kg verilmelidir.   Çalışmada kullanılacak özellik 927.032 olmalıdır.   Oda sıcaklığında saklanmalıdır.   Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.   Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.   Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| **Sodium Chloride** |  Ürün Purity: ≥ 99.5% ve Cas No: 7647-14-5 olmalıdır.   ACS,ISO,REAG.PH EUR özelliklerine sahip olmalı ve analizlerde kullanıma uygun  olmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  bulunmalıdır.   Orijinal ambalajında 1kg verilmelidir.   Çalışmada kullanılacak özellik 969.036 olmalıdır.   Oda sıcaklığında saklanmalıdır.   Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.   Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.   Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| **Laemmi 4x loading buffer** |  SPS-PAGE örneklerini hazırlamak için kullanıma uygun olmalıdır.   4x konsantre ürün olmalıdır.   Oda sıcaklığında saklanmalıdır.   Orijinal ambalajında 10 ml bulunmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  bulunmalıdır.   Laboratuvara teslim edildikten sonra en az bir yıl milatlı olmalıdır.   Çalışmada kullanılacak özellik 1610747 olmalıdır.   Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar  verilecektir.   Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| **Acrylamide** |  Cas No: 79-06-1, molecular weight: 71.08 olmalıdır.   Purity ≥99% civarında olmalıdır.   Elektroforez çalışmalarına uygun olmalıdır.   Oda sıcaklığında saklanmalıdır.   Orijinal ambalajında 500 g bulunmalıdır.   Çalışmada kullanılacak özellik A8887 olmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  bulunmalıdır.   Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.   Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar  verilecektir.   Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| **N,N′-Methylenebisacrylamide** |  Cas No: 110-26-9, molecular weight: 154.17 olmalıdır.   Purity ≥99.5% civarında olmalıdır.   Oda sıcaklığında saklanmalıdır.   Elektroforez çalışmalarına uygun olmalıdır.   Orijinal ambalajında 25 g bulunmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  bulunmalıdır.   Laboratuvara teslim edildikten sonra en az bir yıl milatlı olmalıdır.   Çalışmada kullanılacak özellik M7279 olmalıdır.   Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar  verilecektir.   Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| **Ammonium persulfate** |  Cas No: 7727-54-0, molecular weight: 228.20 olmalıdır.   Purity ≥98% civarında olmalıdır.   Oda sıcaklığında saklanmalıdır.   Elektroforez çalışmalarına uygun olmalıdır.   Mikrobiyolojide kullanılabilmelidir.   Orijinal ambalajında 25 g bulunmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  bulunmalıdır.   Laboratuvara teslim edildikten sonra en az bir yıl milatlı olmalıdır.   Çalışmada kullanılacak özellik A3678 olmalıdır.   Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar  verilecektir.   Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| **N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine** |  Cas No: 110-18-9, molecular weight: 116.21 olmalıdır.   Purity ≥99% civarında olmalıdır.   Oda sıcaklığında saklanmalıdır.   Orijinal ambalajında 100 ml bulunmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  bulunmalıdır.   Laboratuvara teslim edildikten sonra en az bir yıl milatlı olmalıdır.   Çalışmada kullanılacak özellik 110732 olmalıdır.   Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar  verilecektir.   Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| **Sodium dodecyl sulfate** |  Cas No: 151-21-3, molecular weight: 288.38 olmalıdır.   Purity ≥98.5% civarında olmalıdır.   Oda sıcaklığında saklanmalıdır.   Orijinal ambalajında 100 g bulunmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  bulunmalıdır.   Laboratuvara teslim edildikten sonra en az bir yıl milatlı olmalıdır.   Çalışmada kullanılacak özellik L3771 olmalıdır.   Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar  verilecektir.   Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| **Tween® 20** |  Cas No: 9005-64-5, moleküler ağırlığı 1228 g/mol olmalıdır.   Kaynama noktası &gt;100 °C, erime noktası 98.9 °C, yoğunluğu 1.1 g/cm3 (25 °C)  olmalıdır.   pH 6-8 aralığında olmalıdır.   2-8 derecede saklanmalıdır.   Orijinal ambalajında 100 ml bulunmalıdır.   Oda sıcaklığında saklanmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  bulunmalıdır.   Laboratuvara teslim edildikten sonra en az bir yıl milatlı olmalıdır.   Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar  verilecektir.   Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| **Immobilon-PSQ Membrane, PVDF** |  8.5 cm x 10 m boyutlarında, gözenek çapı 0.2 μm roll şeklinde olmalıdır.   Hidrofobik PVDF malzemeden üretilmiş, western blot çalışmalarına uygun transfer  membranı olmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  bulunmalıdır.   Laboratuvara teslim edildikten sonra en az bir yıl milatlı olmalıdır.   Çalışmada kullanılacak özellik ISEQ85R olmalıdır.   Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar  verilecektir.   Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| **Dithiothreitol (DTT)** |  Cas No: 3483-12-3, molecular weight: 154.24 olmalıdır.   Erime sıcaklığı 39-44 derece arasında olmalıdır.   Oda sıcaklığında saklanmalıdır.   Orijinal ambalajında 5 g bulunmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  bulunmalıdır.   Laboratuvara teslim edildikten sonra en az bir yıl milatlı olmalıdır.   Çalışmada kullanılacak özellik BP172-5 olmalıdır.   Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar  verilecektir.   Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| **Thick Blot Filter Paper** |  Ürün precut olmalıdır.   Boyutları 7.5 x 10 cm civarında olmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  bulunmalıdır.   Orijinal ambalajında ürün 50 adet verilmelidir.   Çalışmada kullanılacak özellik 1703932 olmalıdır.   Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.   Daha sheetler ihale öncesi verilecektir. Data sheetler inceleme sonucunda karar  verilecektir.  Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| **Immobilon Crescendo Western HRP substrate** |  WB çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  bulunmalıdır.  En az 5000 cm2’lik membran alanı için yeterli olmalıdır.   2-8 derecede saklanmalıdır.   Orijinal ambalajında ürün 500 ml verilmelidir.   Çalışmada kullanılacak özellik WBLUR0500 olmalıdır.   Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.   Daha sheetler ihale öncesi verilecektir. Data sheetler inceleme sonucunda karar  verilecektir.  Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| **Goat Anti-Mouse IgG H&L (HRP)** |  Host’u goat, target species’i Mouse olmalıdır.   ICC, IP, Dot blot, ELISA, IHC-P, IHC-Fr, Immunomicroscopy, WB çalışmalarında  kullanıma uygun olmalıdır.   Polyclonal sekonder antikor olmalıdır.   Isotype’ı IgG olmalıdır.   HRP conjugate özelliğinde olmalıdır.   1 mg kullanıma hazır formda olmalıdır.   Son kullanma tarihi 2 yıl milatlı olmalıdır.   2-8 derecede saklanmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  bulunmalıdır.   Çalışmada kullanılacak özellik ab6789 olmalıdır.   Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar  verilecektir.  Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| **Albumine bovine serum** |  Cas No: 9048-46-8 olmalıdır.   Ürün for biochemistry, additional reagent for IGSS, protease free özelliklerinde  olmalıdır.   Orijinal ambalajında 100 g bulunmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  Bulunmalıdır.   Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.   Oda sıcaklığında saklanmalıdır.   Çalışmada kullanılacak özellik 268131000 olmalıdır.   Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar  verilecektir.  Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| **Goat Anti-Rabbit IgG H&L (FITC)** |  Host’u goat, target species’i Rabbit olmalıdır.   IHC-FoFr, Immunomicroscopy, Flow Cyt, IHC-P, IHC-Fr, ICC/IF, ELISA  çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.   Polyclonal sekonder antikor olmalıdır.   Isotype’ı IgG olmalıdır.   FITCH conjugate özelliğinde olmalıdır.   1 mg kullanıma hazır formda olmalıdır.   Son kullanma tarihi 2 yıl milatlı olmalıdır.   2-8 derecede saklanmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  bulunmalıdır.   Çalışmada kullanılacak özellik ab6717 olmalıdır.   Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar  verilecektir.  Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| **Goat Anti-Rabbit IgG H&L (HRP)** |  Host’u goat, target species’i Rabbit olmalıdır.   IHC-P, WB, ELISA, Immunomicroscopy, Dot blot, ICC, IHC-Fr çalışmalarında  kullanıma uygun olmalıdır.   Polyclonal sekonder antikor olmalıdır.   Isotype’ı IgG olmalıdır.   HRP conjugate özelliğinde olmalıdır.   1 mg kullanıma hazır formda olmalıdır.   Son kullanma tarihi 2 yıl milatlı olmalıdır.   2-8 derecede saklanmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  bulunmalıdır.   Çalışmada kullanılacak özellik ab6721 olmalıdır.   Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar  verilecektir.  Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| **Polysine Adhesion Slides** |  Pozitif Şarjlı özelliğinde Lam olmalıdır.   Lamlar 75mm x 25 mm boyutlarında olmalıdır.   Orijinal ambalajında 72 adet bulunmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  bulunmalıdır.   Çalışmada kullanılacak özellik 10219280 olmalıdır.   Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.   Data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.  Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| **Xylene** | EMSURE® grade solvent özellikte olmalıdır.  Saflık oranı ≥ %99,8 olmalıdır.  Benzene oranı % ≤ 0.01 olmalıdır.  Etilbenzen oranı % ≤ 3 olmalıdır.   Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.   Data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. |
| **Surgipath Sub-X Mounting Medium** |  Ksilen içeriği %1-9 olmalıdır.   Histokimyasal ve immunokimyasal yöntemlerle boyanan kesitlerin kapatılması için  uygun kapatma medyumu olmalıdır.   Ürün, güneş ışığı geçirmeyen ürünü bozmayan ambalajda olmalıdır.   Ksilenle temizlenebilmelidir.   Suda çözünmemelidir.   Düşük yoğunluklu olmalı ve çabuk kurumalıdır.   Lam-lamel arasındaki dağılım homojen olmalı, hava kabarcığı kalmamalıdır.   Orijinal ambalajında 100 ml bulunmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  bulunmalıdır.   Oda sıcaklığında saklanmalıdır.   Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.   Data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.  Datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| **Pipet Ucu 200 μl** |  Ürün sarı renkte olmalıdır.   200 μl hacminde olmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  bulunmalıdır.   Orijinal ambalajında bir pakette 1000 adet bulunmalıdır.   Çalışmada kullanılacak özellik 005.01.002 olmalıdır.   Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.   Data sheetler ihale öncesi verilecektir. Data sheetler inceleme sonucunda karar  verilecektir.  Numune ve data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| **Pipet Ucu 1000 μl** |  Ürün mavi renkte olmalıdır.   1000 μl hacminde olmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  bulunmalıdır.   Orijinal ambalajında bir pakette 1000 adet bulunmalıdır.   Çalışmada kullanılacak özellik 005.01.003 olmalıdır.   Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.   Data sheetler ihale öncesi verilecektir. Data sheetler inceleme sonucunda karar  verilecektir.  Numune ve data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |
| **2 ml Santrifüj tüpü** |  Ürün hacmi 2 ml olmalıdır.   Ürün düz kapaklı olmalıdır.   Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti  bulunmalıdır.   Orijinal ambalajında ürün 500 adet verilmelidir.   Çalışmada kullanılacak özellik 078.03.003 olmalıdır.   Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.   Daha sheetler ihale öncesi verilecektir. Data sheetler inceleme sonucunda karar  verilecektir.   Data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.   Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir. |