One-step TUNEL In Situ Apoptosis Kit (Green, Elab Fluor® 488), 100 test:

Apoptoz analizlerinde kullanılan, hücredeki DNA hasarını tespit etmeye yönelik kit olmalı.

100 test kapasitesine sahip olmalı.

TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling) yöntemi ile çalışmalı.

Yeşil floresans (Elab Fluor® 488) boyama kullanmalı.

Hücresel apoptosis ve DNA kırılmalarının belirlenmesi için kullanılmalı.

Kit içinde gerekli reaktifler ve çözeltiler bulunmalı.

Kitin saklanması için belirli sıcaklık ve koşullara uyulmalı.

Hücre biyolojisi, kanser araştırmaları, hücresel biyomarkörlerin incelenmesi gibi alanlarda kullanılmalı.

1 hafta içerisinde teslim edilmeli, kargo kabul edilmeyecektir.

Buffer Solution pH 4.0 @ 25°C, 500 ml:

pH kalibrasyonunda kullanılmalı.

pH 4.0 değerinde, 25°C'de stabil olmalı.

500 ml hacminde olmalı.

Laboratuvar ortamında pH ölçümlerini doğru şekilde yapmak için uygun olmalı.

Kullanıcı talimatlarına uygun olarak muhafaza edilmeli.

Kimyasal saflık açısından yüksek kaliteli olmalı.

1 hafta içerisinde teslim edilmeli, kargo kabul edilmeyecektir.

Buffer Solution pH 7.0 @ 25°C, 500 ml:

pH 7.0 kalibrasyonunda kullanılmalı.

pH 7.0 değerinde, 25°C'de stabil olmalı.

500 mlx10 hacminde olmalı.

Laboratuvar ortamında pH ölçümlerini doğru şekilde yapmak için uygun olmalı.

Kullanıcı talimatlarına uygun olarak muhafaza edilmeli.

Kimyasal saflık açısından yüksek kaliteli olmalı.

1 hafta içerisinde teslim edilmeli, kargo kabul edilmeyecektir.

Buffer Solution pH 10.0 @ 25°C, 500 ml

pH 10.0 kalibrasyonunda kullanılmalı.

pH 10.0 değerinde, 25°C'de stabil olmalı.

500 mlx10 hacminde olmalı.

Laboratuvar ortamında pH ölçümlerini doğru şekilde yapmak için uygun olmalı.

Kullanıcı talimatlarına uygun olarak muhafaza edilmeli.

Kimyasal saflık açısından yüksek kaliteli olmalı.

1 hafta içerisinde teslim edilmeli, kargo kabul edilmeyecektir.

LAMEL A KALİTE, 22x22, 100/pk

Mikroskop lamı olarak kullanılmalı.

22x22 mm boyutlarında olmalı.

Yüksek kaliteli cam malzemeden üretilmeli.

100 adetlik paket halinde sunulmalı.

Laboratuvar kullanımı için uygun olmalı.

1 hafta içerisinde teslim edilmeli, kargo kabul edilmeyecektir.

LAMEL A KALİTE, 24x60, 100/pk

Mikroskop lamı olarak kullanılmalı.

24x60 mm boyutlarında olmalı.

Yüksek kaliteli cam malzemeden üretilmeli.

100 adetlik paket halinde sunulmalı.

Laboratuvar kullanımı için uygun olmalı.

1 hafta içerisinde teslim edilmeli, kargo kabul edilmeyecektir.

Glycerol, 500 ml

Yüksek saflıkta gliserol olmalı.

500 ml hacminde olmalı.

Biyolojik ve kimyasal uygulamalar için uygun olmalı.

Mikrobiyolojik ve biyolojik ürünlerde koruyucu olarak kullanılmalı.

1 hafta içerisinde teslim edilmeli, kargo kabul edilmeyecektir.

Sodium citrate, trisodium salt, dihydrate, 500g

Yüksek saflıkta sodyum sitrat olmalı.

500 g paketlenmiş olmalı.

Kan örneklerinde antikoagülan olarak kullanılmalı.

Laboratuvar uygulamaları için uygun olmalı.

1 hafta içerisinde teslim edilmeli, kargo kabul edilmeyecektir.

Citric acid, monohydrate, 500g

Yüksek saflıkta sitrik asit monohidrat olmalı.

500 g paketlenmiş olmalı.

pH düzenleyici olarak kullanılmalı.

Kimyasal analizlerde ve çözeltiler hazırlamada kullanılmalı.

1 hafta içerisinde teslim edilmeli, kargo kabul edilmeyecektir.

50 mL Centrifuge Tube, Bulk, premiμm, Sterile, 25/pk

50 mL hacminde santrifüj tüpü olmalı.

Steril ve kaliteli plastik malzemeden üretilmeli.

25 adetlik paket halinde sunulmalı.

Laboratuvar santrifüj işlemleri için uygun olmalı.

1 hafta içerisinde teslim edilmeli, kargo kabul edilmeyecektir.

15 mL Centrifuge Tube, Bulk, premiμm, Sterile, 50/pk

15 mL hacminde santrifüj tüpü olmalı.

Steril ve kaliteli plastik malzemeden üretilmeli.

50 adetlik paket halinde sunulmalı.

Laboratuvar santrifüj işlemleri için uygun olmalı.

1 hafta içerisinde teslim edilmeli, kargo kabul edilmeyecektir.

2.0 mL Microcentrifuge Tube, Clear, Round, Lock Cap, Sterile, 400/pk

2.0 mL hacminde mikro santrifüj tüpü olmalı.

Şeffaf ve yuvarlak tipte olmalı.

Kilitli kapaklı ve steril olmalı.

400 adetlik paket halinde sunulmalı.

Laboratuvar kullanımı için uygun olmalı.

1 hafta içerisinde teslim edilmeli, kargo kabul edilmeyecektir.

0.2 mL PCR Tubes, Flat Caps, Clear, 1000/pk

0.2 mL hacminde PCR tüpü olmalı.

Düz kapaklı ve şeffaf olmalı.

1000 adetlik paket halinde sunulmalı.

PCR uygulamaları için uygun olmalı.

1 hafta içerisinde teslim edilmeli, kargo kabul edilmeyecektir.

10 μl Filter universal Pipette Tips, Clear, Racked, Sterile, 96/pk

10 μl hacminde pipet uçları olmalı.

Şeffaf ve steril olmalı.

Filtreli tipte olmalı.

96 adetlik raflı paket halinde sunulmalı.

Laboratuvar pipetleme işlemleri için uygun olmalı.

1 hafta içerisinde teslim edilmeli, kargo kabul edilmeyecektir.

200 μl Filter universal Pipette Tips, Filter, Racked, Sterile, 96/pk

200 μl hacminde pipet uçları olmalı.

Filtreli tipte olmalı ve steril olmalı.

96 adetlik raflı paket halinde sunulmalı.

Laboratuvar pipetleme işlemleri için uygun olmalı.

1 hafta içerisinde teslim edilmeli, kargo kabul edilmeyecektir.

1000 μl Filter universal Pipette Tips, Filter, Racked, Sterile, 96/pk

1000 μl hacminde pipet uçları olmalı.

Filtreli tipte olmalı ve steril olmalı.

96 adetlik raflı paket halinde sunulmalı.

Laboratuvar pipetleme işlemleri için uygun olmalı.

1 hafta içerisinde teslim edilmeli, kargo kabul edilmeyecektir.

DOKU TAKİP KASETİ KAPAKLI BEYAZ, 500/pk

Beyaz renkli doku takip kaseti olmalı.

Kapaklı ve 500 adetlik paket halinde sunulmalı.

Doku örneklerini muhafaza etmek için kullanılır olmalı.

Laboratuvar kullanımına uygun olmalı.

1 hafta içerisinde teslim edilmeli, kargo kabul edilmeyecektir.

Ropivacaine hydrochloride monohydrate, 50 mg

Yüksek saflıkta %99 saflıkta ve yüksek kalite standardına sahip olmalıdır..

50 mg paketlenmiş olmalı.

Etkin dozajda formüle edilmelidir ve doğru etki sağlamak için farmasötik etkinlik sunmalıdır.

CE işareti taşımalı ve ilgili sağlık otoritelerinin onayına sahip olmalıdır.

1 hafta içerisinde teslim edilmeli, kargo kabul edilmeyecektir.

Sodyum Klorür Extra pure, 1kg

Yüksek saflıkta sodyum klorür olmalı.

1 kg paketlenmiş olmalı.

Kimyasal analizlerde ve çözeltiler hazırlamada kullanılmalı.

1 hafta içerisinde teslim edilmeli, kargo kabul edilmeyecektir.

Sodyum Hidroksit, Pellet, Analytic, ACS grade, 1 kg

Yüksek saflıkta sodyum hidroksit olmalı.

Pellet formunda olmalı.

ACS grade ve analitik saflıkta olmalı.

1 kg paketlenmiş olmalı.

Kimyasal analizlerde ve çözeltiler hazırlamada kullanılmalı.

1 hafta içerisinde teslim edilmeli, kargo kabul edilmeyecektir.

HİDROKLORİK ASİT %30-33 CHEM PURE, 1L

Yüksek saflıkta hidroklorik asit olmalı.

%30-33 konsantrasyona sahip olmalı. 1 L paketlenmiş olmalı.

Kimyasal analizlerde ve çözeltiler hazırlamada kullanılmalı.

1 hafta içerisinde teslim edilmeli, kargo kabul edilmeyecektir.