TEKNİKŞARTNAMELER ( 4 kalem)
IL-1 Beta Polyclonal Antibody, 100 ul
Tavşandan elde edilmiş polyclonal antibody olmalıdır.
Isotyp rabbit IgG olmalıdır.
Ürün, Human, Mouse, Rat, Bovine, Rabbit örneklerinin hepsi için uygun olmalıdır. Ayrıca Dog, Horse içinde reaktivite göstermesi beklenmektedir.
Ürün WB, ELISA, IHC-P, IHC-F, IF(IHC-P), IF(IHC-F), IF(ICC) aplikasyonlarında çalışmaya uygun olmalıdır.
Ürün, Unconjugated olmalıdır. Protein A ile saflaştırılmış olmalıdır.
Dilüsyon oranları aşağıdaki gibi olmalıdır. 
WB 1:300-1000; ELISA 1:500-1000; IHC-P 1:200-400; IHC-F 1:100-500;  IF(IHC-P) 1:50-200; IF(IHC-F) 1:50-200; IF(ICC) 1:50-200Kite ait uluslararası geçerliliği olan referans makale bulunmalıdır. 
Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) bizzat firma personeli tarafından teslim edilmedir. Kargo ile teslimat asla kabul edilmeyecektir.
Ürüne teklif verecek firma Türkiye’deki tek yetkili temsilci olmalı ve teklif ile birlikte yetki belgesini ibraz edebilmelidir. 
Firma gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir.
Firmalar teknik şartnamede yazan her maddede istenen özellik için yine maddeler halinde cevap vereceklerdir. Teknik şartnamedeki maddelere tek tek cevap verilmeyen, ya da sadece imzalanarak geri yüklenen şartnameye cevap metinleri kabul edilmeyecektir.

TNF alpha Polyclonal Antibody, 100ul 
Tavşandan elde edilmiş polyclonal antibody olmalıdır.
Isotyp rabbit IgG olmalıdır. Ürün, Human, Mouse ve Rat örneklerinin hepsi için uygun olmalıdır.
Ürün WB, ELISA, IHC-P, IHC-F, IF(IHC-P), IF(IHC-F), IF(ICC), ICC aplikasyonlarında çalışmaya uygun olmalıdır.
Ürüne ait konsantrasyon 1ug/ul oranında olmalıdır. Ürünün ambalaj miktarı 100ul olmalıdır.
Ürünün kullanılacağı aplikasyonlarda dilüsyon oranı; WB 1:300-1000; ELISA 1:500-1000; IHC-P 1:200-400; IHC-F 1:100-500;  IF(IHC-P) 1:50-200; IF(IHC-F) 1:50-200; IF(ICC) 1:50-200; ICC 1:100-500 oranında olmalıdır.
Ürün, Unconjugated olmalıdır.
Protein A ile saflaştırılmış olmalıdır.
Kite ait uluslararası geçerliliği olan referans makale bulunmalıdır. 
Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) bizzat firma personeli tarafından teslim edilmedir. Kargo ile teslimat asla kabul edilmeyecektir.
Ürüne teklif verecek firma Türkiye’deki tek yetkili temsilci olmalı ve teklif ile birlikte yetki belgesini ibraz edebilmelidir. 
Firma gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir. 
Firmalar teknik şartnamede yazan her maddede istenen özellik için yine maddeler halinde cevap vereceklerdir. Teknik şartnamedeki maddelere tek tek cevap verilmeyen, ya da sadece imzalanarak geri yüklenen şartnameye cevap metinleri kabul edilmeyecektir.


IL-6 Polyclonal Antibody, 100ul 
Primer antikor olmalıdır.
Hostu rabbit, unconjugated ve poliklonal özellikte olup, izotipi IgG olmalıdır.
Konsantrasyonu 1ug/ul olmalıdır. 100ul ambalajda teslim edilmelidir.
WB, ELISA, IHC-P, IHC-F, IF(IHC-P), IF(IHC-F), IF(ICC) çalışmalarında kullanılabilmelidir.
Antikor Human, Mouse, Rat gibi canlılarda reaktivite gösterebilmelidir.
Ürün ithal olmalıdır.
0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol bulunan sıvı tampon içerisinde -20°C’de 12 ay saklanabilmelidir.
Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmedir.
Ürüne teklif verecek firma Türkiye’deki tek yetkili temsilci olmalı ve teklif ile birlikte yetki belgesini ibraz edebilmelidir. 
Firma gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir. 
Firmalar teknik şartnamede yazan her maddede istenen özellik için yine maddeler halinde cevap vereceklerdir. Teknik şartnamedeki maddelere tek tek cevap verilmeyen, ya da sadece imzalanarak geri yüklenen şartnameye cevap metinleri kabul edilmeyecektir.

Goat Anti-Rabbit IgG (H+L), HRP konjuge 2.0 ml
Sekonder antikor olmalıdır.
Tavşanda aktivite göstermeli, hostu keçi olmalıdır.
2.0 ml’lık ambalajda teslim edilmelidir. Poliklonal antikor olmalıdır.
IgG (H+L) spesifik, HRP konjuge olmalıdır.
Ürüne teklif verecek firma Türkiye’de yetkili temsilci olmalı ve bununla iligli belge sunmalı.
Ürün, prospektüsünde belirtilen teslimat koşullarına uyularak (soğuk zincir 2-8 derece veya -20 derece vb.) teslim edilmedir.
Firma gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde direkt bağlantıya geçebilmelidir. 
Firmalar teknik şartnamede yazan her maddede istenen özellik için yine maddeler halinde cevap vereceklerdir. Teknik şartnamedeki maddelere tek tek cevap verilmeyen, ya da sadece imzalanarak geri yüklenen şartnameye cevap metinleri kabul edilmeyecektir.


