|  |
| --- |
| **TEKNİK ŞARTNAME** |
| **Malzeme Adı** | **Teknik Özellikleri** |
| R&D Human TSLP Quantikine ELISA kiti | 1. Quantikine™ Human TSLP immunoassay, hücre kültürü süpernatlarında, serumda ve plazmada insan TSLP'sini ölçmek için tasarlanmış 4,5 saatlik sandviç tipi bir katı faz ELISA'dır.
2. Protein çözeltilerini karıştırırken veya sulandırırken her zaman köpüklenmeyi önleyin.
3. Çapraz kontaminasyonu önlemek için pipet uçlarını her standart seviye ilavesi arasında, numune ilaveleri arasında ve reaktif ilaveleri arasında değiştirin. Ayrıca, her reaktif için ayrı rezervuarlar kullanın.
4. Doğru sonuçlar elde etmek için inkübasyon adımları sırasında plaka mühürleyicilerin düzgün yapışması gereklidir.
5. Otomatik bir plaka yıkayıcı kullanırken, Yıkama Tamponunun eklenmesinin ardından 30 saniyelik bir bekletme süresi eklemek ve/veya yıkama adımları arasında plakayı 180 derece döndürmek tahlil hassasiyetini artırabilir.
6. Substrat Çözeltisi plakaya eklenene kadar renksiz kalmalıdır. Substrat Solüsyonunu ışıktan koruyun. Substrat Çözeltisi renksizden mavi tonlarına dönüşmelidir.
7. Durdurma Çözeltisi plakaya Substrat Çözeltisi ile aynı sırada eklenmelidir. Kuyucuklarda gelişen renk, Durdurma Solüsyonu eklendiğinde maviden sarıya dönecektir. Yeşil renkli kuyucuklar, Durdurma Solüsyonunun Substrat Solüsyonu ile iyice karışmadığını gösterir.
 |