TEKNİK ŞARTNAME

FOXA2 ELISA Kit

- Kit 96 testlik olmalıdır.

- Kit insanda ELISA yöntemle ölçüme uygun olmalıdır.

- Kitin miyadı, teslim tarihi itibari ile en az 6 ay olmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır.

- Ambalajlar üzerinde marka katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- Kit ile tükrük, serum ve doku homojenatlarından  çalışabilmelidir.

- Kit içerisinde Pre-coated 96 well plate Standard, Standard solution 0.5ml x1, Standard diluent 3ml x1, Streptavidin-HRP 6ml x1, Stop solution 6ml x1, Substrate solution A 6ml x1, Substrate solution B 6ml x1, Wash buffer concentrate (25x) 20ml x1, Biotinylated antibody 1ml x1 olmalıdır.

- Kit yerli üretim olmamalı, uluslar arası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.

- Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır.

- Çalışma sırasında laboratuvarımızda bulunan cihaz kullanılmak üzere, aplikasyon desteği istenecektir.

- Teslimat sırasında kit içeriği kullanıcı tarafından kontrol edileceğinden kargo ile teslimat kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Şartnamedeki tüm koşullar sağlanmalıdır.

PEN2 ELISA Kit

- Kit 96 testlik olmalıdır.

- Kit insanda ELISA yöntemle ölçüme uygun olmalıdır.

- Kitin miyadı, teslim tarihi itibari ile en az 6 ay olmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır.

- Ambalajlar üzerinde marka katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- Kit ile tükrük, serum ve doku homojenatlarından  çalışabilmelidir.

- Sensivity; 2.47ng/L, Detection range; 5-1000ng/L olmalıdır.

- Kit içerisinde Pre-coated 96 well plate Standard, Standard solution 0.5ml x1, Standard diluent 3ml x1, Streptavidin-HRP 6ml x1, Stop solution 6ml x1, Substrate solution A 6ml x1, Substrate solution B 6ml x1, Wash buffer concentrate (25x) 20ml x1, Biotinylated antibody 1ml x1 olmalıdır.

- Kit yerli üretim olmamalı, uluslar arası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.

- Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır.

- Çalışma sırasında laboratuvarımızda bulunan cihaz kullanılmak üzere, aplikasyon desteği istenecektir.

- Teslimat sırasında kit içeriği kullanıcı tarafından kontrol edileceğinden kargo ile teslimat kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Şartnamedeki tüm koşullar sağlanmalıdır.

ANG1 ELISA Kit

- Kit 96 testlik olmalıdır.

- Kit insanda ELISA yöntemle ölçüme uygun olmalıdır.

- Kitin miyadı, teslim tarihi itibari ile en az 6 ay olmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır.

- Ambalajlar üzerinde marka katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- Kit ile tükrük, serum ve doku homojenatlarından  çalışabilmelidir.

- Sensivity; 37.50 pg/mL, Detection range; 62.50-4000 pg/mLolmalıdır.

- Kit içerisinde Pre-coated 96 well plate Standard, Reference Standard 2 vials, Biotinylated Detection Ab (100×) 120 μL, Concentrated HRP Conjugate (100×) 120 μL, Reference Standard 20 mL, Biotinylated Detection Ab Diluent 14 mL, HRP Conjugate Diluent 14 mL, Wash Buffer (25×) 30 mL, Substrate Reagent 10 mL, Stop Solution 10 mL ve Plate Sealer 5 adet olmalıdır.

- Kit yerli üretim olmamalı, uluslar arası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.

- Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır.

- Çalışma sırasında laboratuvarımızda bulunan cihaz kullanılmak üzere, aplikasyon desteği istenecektir.

- Teslimat sırasında kit içeriği kullanıcı tarafından kontrol edileceğinden kargo ile teslimat kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Şartnamedeki tüm koşullar sağlanmalıdır.

APO-E ELISA Kit

- Kit 96 testlik olmalıdır.

- Kit insanda ELISA yöntemle ölçüme uygun olmalıdır.

- Kitin miyadı, teslim tarihi itibari ile en az 6 ay olmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır.

- Ambalajlar üzerinde marka katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- Kit ile tükrük, serum ve doku homojenatlarından  çalışabilmelidir.

- Sensivity; 14.06 ng/mL, Detection range; 23.44-1500 ng/mLolmalıdır.

- Kit içerisinde Pre-coated 96 well plate Standard, Reference Standard 2 vials, Biotinylated Detection Ab (100×) 120 μL, Concentrated HRP Conjugate (100×) 120 μL, Reference Standard 20 mL, Biotinylated Detection Ab Diluent 14 mL, HRP Conjugate Diluent 14 mL, Wash Buffer (25×) 30 mL, Substrate Reagent 10 mL, Stop Solution 10 mL ve Plate Sealer 5 adet olmalıdır.

- Kit yerli üretim olmamalı, uluslar arası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.

- Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır.

- Çalışma sırasında laboratuvarımızda bulunan cihaz kullanılmak üzere, aplikasyon desteği istenecektir.

- Teslimat sırasında kit içeriği kullanıcı tarafından kontrol edileceğinden kargo ile teslimat kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Şartnamedeki tüm koşullar sağlanmalıdır.

NFKB ELISA Kit

- Kit 96 testlik olmalıdır.

- Kit insanda ELISA yöntemle ölçüme uygun olmalıdır.

- Kitin miyadı, teslim tarihi itibari ile en az 6 ay olmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır.

- Ambalajlar üzerinde marka katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- Kit ile tükrük, serum ve doku homojenatlarından  çalışabilmelidir.

- Sensivity; 0.10 ng/mL, Detection range; 0.16-10 ng/mLolmalıdır.

- Kit içerisinde Pre-coated 96 well plate Standard, Reference Standard 2 vials, Biotinylated Detection Ab (100×) 120 μL, Concentrated HRP Conjugate (100×) 120 μL, Reference Standard 20 mL, Biotinylated Detection Ab Diluent 14 mL, HRP Conjugate Diluent 14 mL, Wash Buffer (25×) 30 mL, Substrate Reagent 10 mL, Stop Solution 10 mL ve Plate Sealer 5 adet olmalıdır.

- Kit yerli üretim olmamalı, uluslar arası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.

- Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır.

- Çalışma sırasında laboratuvarımızda bulunan cihaz kullanılmak üzere, aplikasyon desteği istenecektir.

- Teslimat sırasında kit içeriği kullanıcı tarafından kontrol edileceğinden kargo ile teslimat kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Şartnamedeki tüm koşullar sağlanmalıdır.

10 ul pipet ucu

- Polipropilen maddeden yapılmış olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Pipet uçları 96/racklı olmalıdır.

- 10ul hacminde olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalıdır.

- Universal olmalıdır, farklı markadaki pipetler ile uyum sağlamalıdır.

- ISO, CE sertifikaları bulunmalıdır.

- Özel tasarımı ile sıvı kaybını en aza indirmelidir.

- Ürün önceden numune olarak bırakılmalıdır.

- Elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Şartnamedeki tüm koşullar sağlanmalıdır.

100 ul pipet ucu

- Polipropilen maddeden yapılmış olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Pipet uçları 96/racklı olmalıdır.

- 100ul hacminde olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalıdır.

- Universal olmalıdır, farklı markadaki pipetler ile uyum sağlamalıdır.

- ISO, CE sertifikaları bulunmalıdır.

- Özel tasarımı ile sıvı kaybını en aza indirmelidir.

- Ürün önceden numune olarak bırakılmalıdır.

- Elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Şartnamedeki tüm koşullar sağlanmalıdır.

200 ul pipet ucu

- Polipropilen maddeden yapılmış olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Pipet uçları 96/racklı olmalıdır.

- 200ul hacminde olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalıdır.

- Universal olmalıdır, farklı markadaki pipetler ile uyum sağlamalıdır.

- ISO, CE sertifikaları bulunmalıdır.

- Özel tasarımı ile sıvı kaybını en aza indirmelidir.

- Ürün önceden numune olarak bırakılmalıdır.

- Elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Şartnamedeki tüm koşullar sağlanmalıdır.

1000 ul pipet ucu

- Polipropilen maddeden yapılmış olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Pipet uçları 96/racklı olmalıdır.

- 1000ul hacminde olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalıdır.

- Universal olmalıdır, farklı markadaki pipetler ile uyum sağlamalıdır.

- ISO, CE sertifikaları bulunmalıdır.

- Özel tasarımı ile sıvı kaybını en aza indirmelidir.

- Ürün önceden numune olarak bırakılmalıdır.

- Elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Şartnamedeki tüm koşullar sağlanmalıdır.

Sıvı aktarım kabı

- 30ml ve 110 ml paketinde 10ar adet olmalıdır.

- Kaplar birbirine yapışmamalıdır.

- Ürün aktarımının kayıpsız olması gerekmektedir.

- Eğimli formda olmalıdır.

- Ürün önceden numune olarak bırakılmalıdır.

- Elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Şartnamedeki tüm koşullar sağlanmalıdır.

Dezenfektan

- 70% alkol oranında olmalıdır.

- 1 L hacminde ve püskürtme başlıklı olup, yanında 5KG Dezenfektan içermelidir.

- %62 etanol ve %10 propanol içermelidir.

- Elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Şartnamedeki tüm koşullar sağlanmalıdır.

Tezgah koruyucu kağıt

- Rulo olmalıdır.

- 46cmx50m uzunluğunda olmalıdır.

- Emme kapasitesi 750ml/m2 olmalıdır.

- Su geçirmez, kaydırmez ve esnek yapıda olmalıdır.

- Ürün önceden numune olarak bırakılmalıdır.

- Elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Şartnamedeki tüm koşullar sağlanmalıdır.

Centrifuge  Tube

- 1,5 cc. lik  hacimlerde  olmalıdır.

- Eppendorf tüp 500 adet lik ambalajlarda ve steril olmalıdır.

- Tüpler kendinden kapaklı olmalıdır.

- Tüpler şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır.

- Tüpler DNase, RNase ve endotoksin içermemelidir.

- Ürün ambalajlı olmalı,ambalaj içindeki ürün adeti üzerinde belirtilmelidir.

- Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır.

- Ürün önceden numune olarak bırakılmalıdır.

- Elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Şartnamedeki tüm koşullar sağlanmalıdır.

Tüp kutusu

- 10X10 cryo tüp taşımalıdır.

- -20/+121 derece aralığında kullanılabilmelidir.

- Kapaklı olmalıdır ve ön yüzeyinde yazım alanı olmalıdır.

- Tüp yuvalarında ve kapakta sayısal indeks olmalıdır.

- Tek el ile çalışmaya uygun olmalıdır.

- Kutu 141x151x53 mm, tüp çapı 11,6 mm olmalıdır.

- Ürün önceden numune olarak bırakılmalıdır.

- Elden teslim edilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

- Şartnamedeki tüm koşullar sağlanmalıdır.

# OTOMATİK PİPET SETİ TEKNİK ÖZELLİKLER

- Pipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli ve tek kanallı olmalıdır.

- Pipetler ergonomik dizayna sahip olmalı ve tek elle hacim ayarı yapılabilmelidir. Yüzeyi, pipetin ele tam olarak oturmasını sağlayan tipte olmalıdır.

- Pipetler organik çözücü kimyasallara dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır.

- Pipetler aşınmayı engelleyici, sürtünmeye ve kimyasallara dayanıklı, ısıya, asit ve alkalilere, küflenmeye, renk ağarmasına, güneş ışığına ve UV ışığına dayanıklı organik polimer (Fortron) pistona sahip olmalıdır. Bu organik piston sayesinde pipetler hafif olmalı, uzun süreli çalışmalarda rahatsızlık vermeyecek yapıda olmalıdır.

- İki kademeli kontrol butonuna sahip olacak pipetlerde;

1. Konumda istenilen hacimde sıvı çekilmeli veya dağıtılmalı

2. Konumda uçta kalan sıvı tamamı ile boşaltılmalıdır.

- Pipetlerde istenilen miktar, hacim halkasının çevrilmesi ile ayarlanmalı ve yukarıdan aşağıya doğru okunan hacim göstergesi 4 haneli, büyütme mercekli olmalı ve özellikle pipetleme sırasında görülebilmelidir.

- Pipetlerin kontrol butonu kullanılacak maksimum hacimi ve ucu belirtecek renklerde olmalıdır.

- Pipetlerde sıvı boşaltıldıktan sonra ayrı bir buton ile uç atımı sağlanmalıdır.

- Pipetler kalibre edilebilir ve tamamı veya istenirse alt kısmı otoklavlanabilir (20 dakika 121°C'de) olmalıdır.

- Pipet setinde bulunan tüm pipetler fabrika son kontrol sertifikaları ile birlikte verilmelidir.

- Pipetlerin sağlam bir kalibrasyon mühürü olmalı, fabrika kalibrasyonları değiştirildiğinde anlaşılabilmesi için farklı renkteki yedek kalibrasyon mühürü pipetle birlikte verilmelidir.

- Pipet seti aşağıdaki hacimlerden oluşmalı ve hacimler belirtilen miktarlarda arttırılabilmelidir :

| Çalışma aralıkları, ml | Artım Değerleri, ml |
| --- | --- |
| 0.5 - 10 | 0.01 |
| 10 - 100 | 0.1 |
| 100 - 1000 | 1 |

- Yukarıda belirtilen pipetlerin kabul edilebilir hata payları aşağıda belirtilmiştir :

| Çalışma aralıkları, ml | Hacim, ml | Hata Payı |
| --- | --- | --- |
| 0.5 - 10 | 1 5 10 | ≤ 1.8% ≤ 0.8% ≤ 0.4% |
| 10 - 100 | 10 50 100 | ≤ 1.0% ≤ 0.3% ≤ 0.2% |
| 100 – 1,000 | 100 500 1,000 | ≤ 0.6% ≤ 0.2% ≤ 0.2% |

- Pipet üzerinde, zorlu sıvılarla veya farklı yoğunluklardaki sıvılarla daha hassas çalışma için ayar yapma imkanı veren ayar skalası ve yapılan ayarı takip edebilecek bir gösterge olmalıdır.  Daha sonra yine fabrika ayarlarına döndürülebilmelidir. Bu işlem yapıldıktan sonra pipet kalibrasyona gerek duymamalıdır.

- Pipetin geliştirilmiş ergonomisi ile pipet ucunun pipete rahatça oturmasını sağlayan spring loaded yaylı uç tutucusuna sahip olmalıdır. (5 ve 10ml hariç)

- Pipetleri sağlayan firma, kendi bünyesinde kurulu olan bilgisayar destekli validasyon  laboratuarında, ihtiyaç duyulduğunda, garanti süresi içinde ücretsiz, garanti bitiminde ücreti karşılığı bilgisayar çıktılı ölçüm raporu  sağlayabilmelidir.

- Pipetleri sağlayan firma, bakım-onarım hizmetini, tedarikçi firmadan eğitim almış teknik personel ile vermeli, bu eğitim orijinal sertifika ile belgelendirilmelidir.

- Firmalar, teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda orjinal katalogları üzerinde "Teknik Şartnameye Madde Madde " cevap vereceklerdir, verdikleri cevaplar orjinal katalogları veya kullanım talimatları üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Önerilen cihazın ISO 13485 sertifikası bulunmalıdır.

- Cihaz fabrikasyon hatalarına karşı 2 ( iki ) yıl ücretsiz , müteakip 8 ( sekiz ) yıl ücreti mukabili yedek parça , bakım ve onarım garantili olmalıdır.