|  |
| --- |
|  **TEKNİK ŞARTNAME** |
| **Malzeme Adı** | **Teknik Özellikleri** |
| Hidroflorik asit | 1. %50-62 derişimde olmalıdır
2. Endüstriyel kullanıma uygun olmalıdır.
3. Ürün, normal kullanım, depolama ve taşıma koşullarına uygun olmalıdır.
 |
| Petri kutusu | 1. 100x15 mm ölçülerinde olmalıdır.
2. Endüstriyel kullanıma uygun olmalıdır.
3. Ürün, normal kullanım, depolama ve taşıma koşullarına uygun olmalıdır.
 |
| Balon joje- 100mlBalon joje- 200ml | 1. Belirtilen ölçülerde olmalıdır (100ml-200ml)
2. Endüstriyel kullanıma uygun olmalıdır.
3. Ürün, normal kullanım, depolama ve taşıma koşullarına uygun olmalıdır.
 |
| Beher- 25mlBeher- 50mlBeher- 100ml | 1. Belirtilen ölçülerde olmalıdır (25ml-50ml-100ml)
2. Endüstriyel kullanıma uygun olmalıdır.
3. Ürün, normal kullanım, depolama ve taşıma koşullarına uygun olmalıdır.
 |
| Mezür-100ml | 1. 100ml ölçülerinde olmalıdır.
2. Endüstriyel kullanıma uygun olmalıdır.
3. Ürün, normal kullanım, depolama ve taşıma koşullarına uygun olmalıdır.
 |
| N95 Ventilli maske | 1. Ventilli ve sertifiikalı olmalıdır.
2. Endüstriyel kullanıma uygun olmalıdır.
3. Ürün, normal kullanım, depolama ve taşıma koşullarına uygun olmalıdır.
 |