| TEKNİK ŞARTNAMELER |  |
| --- | --- |
| Malzeme Adı | Teknik Özellikleri |
| DL-β-Hydroxybutyric acid sodium salt 5g | Keton cisimciği özelliklerine sahip kimyasal ajandır. Suda çözünebilen bu bileşik, hücre kültürü çalışmalarında metabolik stres, oksidatif hasar ve apoptoz analizlerinde kullanılır.CAS Numarası, 625-06-7 Moleküler Formül, C₄H₇NaO₃, Moleküler Ağırlık, ~126.09 g/mol, Saflık, ≥ %98, Form, Beyaz kristalimsi toz, Çözünürlük, Suda yüksek çözünürlük, pH (1% çözeltide), 7.0 – 9.0 olmalıdır. |
| DMEM Hücre Besiyeri Ortamı, 500 ML | - Hücre kültürü çalışmaları için test edilmiş ve steril olmalıdır. - cGMP yönetmeliğine uygun olmalıdır. - pH ve ozmolarite gibi fiziksel testleri, limulus amebosit lizat testi ile endotoksin konsantrasyonu rutin olarak ölçülmüş olmalıdır. - Saklama ve teslimat koşulları 2-8°C de olmalıdır. - Son kullanım tarihleri en az 2 yıl olacak şekilde teslim edilmelidir. - Firmalar ürünleri için deneme, tanıtma için numune bırakmalıdır. - 500 mL sıvı olarak teslim edilmelidir. - pH aralığı 7.0-7.5 olmalıdır. |
| 75 cm2 Cell Culture Flask, Vent Cap, TC, Sterile, 5/pk, 100/cs 1 kutu | Fiziksel yüzey işleme yoluyla iyileştirilmiş hücre yapışması, Sitotoksik olmayan, Hücre kültürü şişesinin tasarımı, bir hücre kazıyıcıyla hücre çimine verimli bir şekilde ulaşmayı mümkün kılarken, yine de bir pipetle optimum erişim sağlamalı, Yüksek profilli şişenin boynu, kapağın iç kısmının ortamla ıslanma riskini azaltır ve böylece kirlenmeye karşı ek koruma sağlamalı, Membran üzerinden yüksek hava akış hızı ile optimum gaz değişimi, Eğimli boyun, Büyüme alanı: 75 cm², Maks. Alan sayısı hacim: 250 ml, Çalışma hacmi: 15 ml - 38 ml, filtreli vidalı kapaklı, Steril ve kullanıcı dostu ambalaj |
| Serolojik Pipet Plastik 10 Ml | Hacim 10 ml, Materyal Plastik, Steril,pyrogen free olmalı. Kağıt plastik ambalaj, 1 paketde 25 adet olmalı |
| Serolojik Pipet Plastik 5 Ml | Hacim 5 ml, Materyal Plastik, Steril,pyrogen free olmalı. Kağıt plastik ambalaj, 1 paketde 25 adet olmalı, hücre kültürü çalışmaları için uygun olmalıdır. Paket içerisindeki her bir pipet kolay açılabilen plastik blister içinde ayrı ayrı paketlenmelidir. |
| 1000 mikrolitre pipet ucu | - Steril olmalıdır. - Filtreli olmalıdır. - Rack şeklinde ve bir rack’ta 96 adet olmalıdır. - Dnase, Rnase, pyrogen free özellikte olmalıdırlar. |
| 100 mikrolitre pipet ucu | - Steril olmalıdır. - Filtreli olmalıdır. - Rack şeklinde ve bir rack’ta 96 adet olmalıdır. - Dnase, Rnase, pyrogen free özellikte olmalıdırlar. |
| 6 kuyucuklu hücre kültürü plate flat 1/pk, 100/cs 1 kutu | Şeffaf polistiren levha temiz kuyular düz taban, steril, ambalajlama 100 adetlik paket tek tek paketlenmiş, 6 kuyu, şeffaf renk , Doku kültürü için işlenmiş yüzey, Hücre kültürü mikroplate, Depolama ve raf ömrü 3 yıl |
| 96 kuyucuklu hücre kültürü plate flat 1 pk,100/cs 1 kutu | Şeffaf polistiren levha temiz kuyular düz taban, steril, ambalajlama 100 adetlik paket tek tek paketlenmiş, 96 kuyu, şeffaf renk , Doku kültürü için işlenmiş yüzey, Hücre kültürü mikroplate, Depolama ve raf ömrü 3 yıl |
| Reaksiyon tüpü, 2 ml | Reaksiyon tüpü, 2 ml hacim, natural, eppendorf için uygun,steril, Yüksek kimyasal ve sıcaklık direnci 500 adet / paket |
| Trypsin-Edta | Ürün sıvı halde 100 mL ve %0,25 1X çalışma konsantrasyonunda paketlenmiş olmalıdır, Ürün 7,2-8 pH olmalıdır ve stabilitesini korumalıdır, hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalı, toksik madde içermemeli, steril olmalı, ürün uygun depolama sıcaklığı (-20 °C) ve soğuk zincirde teslim edilmelidir |
| Fetal Bovin Serum | Hücre kültürü için uygun olmalı. •-10° ( veya altında saklanmalıdır. • Işık kaynaklarından uzak sevk edilmeli ve firma personeli tarafından teslim edilmelidir. • Üretim tarihinden itibaren beş yıl kullanım ömrü olmalıdır. • 500 mi ambalajda olmalıdır. • ısıyla inaktive edilmiş (Hl) ve ışınlanmış (IR) olmalıdır. |
| Penicillin‑Streptomycin (10.000 U/mL) 100 mL | Hücre kültürüne uyumlu olmalıdır. • Ürün sıvı formda ve steril-filtre edilmiş olmalıdır. • Penicillin-Streptomycin (10,000 U/mL) konsantrasyona sahip olmalıdır. • Ürün 100 ml’lik orijinal ambalajında olmalıdır. • Ürün mikoplazma ve bakteri içermemelidir. • Ürün FDA onaylı ve ISO 13485 standartlarına göre sertifikalandırılmış olmalıdır. • Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır. • Ürün orijinal ambalajında 2-8 °C saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir. |
| Phosphate Buffered Saline (1×), pH 7.4, 500 mL | Ürün konsantrasyonu 1X olmalıdır. • Kalsiyum, magnezyum ve fenol red içermemelidir. • • Ürün 500 ml’lik ambalajlarda bulunmalıdır. • Ürünün p H aralığı 7.0-7.4 olmalıdır. • Sodyum pirüvat içermemelidir. |
| All Trans Retinoic acid 100 mg | Moleküler yüzdesi 300.4 olmalı, Depolanma koşulları -20 olmalı. 500 mg olmalı, Moleküler formülü C20H28O2 DMSO da çözünebilir olmalıdır. |
| 75 cm² yüzey, hücre adezyonuna uygun kap, 100 pcs/case | Yüksek şeffaflıkta, %100 saf polistirenden imal edilmiş olmalıdır. • Hücre Kültürü için uygun olmalı. • Steril olmalıdır. • Polylisin kaplı olmalı. • Pkt/100 adet olmalıdır. |
| FITC caspase‑3 Antibody (E‑8), 200 µg/mL | Sıvı, 2–8°C’de saklanmalıdır. Stabilite Süresi, En az 12 ay %98 saflıkta olmalı -Soğuk teslimat yapılmalı |
| Dapi | Ürün immunofloresan çalışmaları için uygun olmalıdır. • Ürün 10 miligram hacimde olmalıdır. |
| %5 CO₂ ve %95 N₂ Gaz karışımı | Azot gazının saflığı TSE standart normlarına uygun olacaktır (TS 3192) Renksiz Kokusuz Zehirsiz , Gazların dolum yapılacağı tüpler TSE standart ve normlarına uygun olacaktır. (TS 11169) Periodik bakım :10 yıl, Gazların dolum yapılacağı tüplerin ventilleri TSE standart ve normlarına uygun olacaktır. (TS 1520 ) , Tüpün üzerinde içindeki gazı belirtilen tanıtım etiketi ve dolum tarihi olacaktır. Tüpün nakliyesi tedarikçi firma tarafından yapılacaktır Tüp, nakliye esnasında dik vaziyette taşınacak ve kapalı olacaktır. |
| FITC Annexin V Apoptoz kiti | FITC Annexin V, bir popülasyondaki aktif olarak apoptoz geçiren hücrelerin yüzdesini nicel olarak belirlemek için kullanılır. 1-10X Annexin V Bağlama Tamponu ,Boyut: 50 ml (1 adet), Depolama Tamponu: Koruyucu içermeyen sulu tamponlu çözelti 2- FITC Annexin V, Boyut: 0,5 ml (1 adet), Cilt Test başına: 5 µl, Depolama Tamponu: BSA ve ≤%0,09 sodyum azit içeren sulu tamponlu çözelti. 3-Propidium İyodür Boyama Solüsyonu, Boyut: 2.0 ml (1 adet), Cilt Test başına: 5 µl, Depolama Tamponu: Koruyucu içermeyen sulu tamponlu çözelti. Saklama koşulları: 4°C’de saklanır ve uzun süre ışığa maruz kalmaktan korunmalı Dondurulmamalı |