|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hayvan Deneyleri Sarf Malzeme Seti Teknik Şartnamesi** | | |
| **Sarfın Adı** | **Adeti** | **Teknik Şartları** |
| İnsülin enjektörü (1CC) | 100 | Tek kullanımlık ve steril olmalı,  Enjektörler fazla sert ya da fazla esnek olmamalı (sıvı verirken ve çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli),  Pistonu kauçuk/plastik başlı olmalı,  Pistonu kolay hareket edebilir olmalı,  Negatif basınçta hava kaçağı yapmamalı,  Ambalajı şeffaf, tekli ambalajlanmış ambalaj kenarları iyi preslenmiş ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı,  Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı, raf ömrü yazılı olmalı, raf ömrü depo tesliminden itibaren 2 yıl olmalı.  Ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalı,  Enjektör üzerinde net, kolay okunabilen cc ve ünite çizgileri olmalı,  1 cc’lik olmalı,  ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE’ye uygunluğunu belgelendirmeli. |
| Enjektör 5 cc. üç parçalı yeşil uçlu | 50 | Tek kullanımlık olmalı,  Enjektörler fazla sert ya da fazla esnek olmamalı (sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli),  Steril olmalı,  Pistonu kauçuk/plastik başlı olmalı,  Pistonu kolay hareket edebilir olmalı,  Negatif basınçta hava kaçağı yapmamalı,  Ambalajı şeffaf, tekli ambalajlanmış ambalaj kenarları iyi preslenmiş ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı,  Ambalajın üzerinde üretim, son kullanma tarihi ve raf ömrü yazılı olmalı, raf ömrü depo tesliminden itibaren 2 yıl olmalı,  Ambalajı steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı,  Ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalı,  Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri olmalı, |
| Muayene eldiveni (orta) | 5 kutu | Malzeme 100 veya 200’lük paketler halinde olmalıdır,  İstenilen boyutlarda önerilmelidir,  Lateks yada Nitril olmalıdır.(lateks ekru renkte, nitril ekru yada mavi renkte olabilir)  Yüzeyi pürüzsüz olmalıdır,  Elastikiyeti yüksek olmalı, bilek ve parmak kısımlarında yırtılmalar olmamalıdır.  Pudrasız olmalıdır.  Lateks alerjisi durumda firma nitril eldiven temin etmelidir |
| Muayene eldiveni (XL) | 5 kutu | Malzeme 100 veya 200’lük paketler halinde olmalıdır,  İstenilen boyutlarda önerilmelidir,  Lateks yada Nitril olmalıdır.(lateks ekru renkte, nitril ekru yada mavi renkte olabilir)  Yüzeyi pürüzsüz olmalıdır,  Elastikiyeti yüksek olmalı, bilek ve parmak kısımlarında yırtılmalar olmamalıdır.  Pudrasız olmalıdır.  Lateks alerjisi durumda firma nitril eldiven temin etmelidir |
| Tıbbi atık kutusu | 1 adet | Malzeme kova, kapak,kilitli kapak olmak üzere üç parçadan oluşmalıdır  Propilen plastik maddeden üretilmiş ve gövde sarı, kapak kırmızı renkte olmalıdır  Hareketli kapak olmalı ve bu kapağın üzerinde kırmızı renkte açılacağı yönü gösteren ok işareti olmalıdır.  Atık kutusunun kapağı kesinlikle kilitli olmalı ve üzerinde küçük kilitli kapak olmalıdır,  Atık kutusunu taşınması kolay olması için kapağın iki yanında tutamaçları olmalı,  İç kapakta iğne,bistüri vb.ürünleri çıkarmak için sağlam tırnaklar olmalıdır |
| Elektrot (Akupunktur iğnesinden özel olarak üretilecek) | 100 adet | Elektrodların kablo bağlantısının yapıldığı yer Ag/AgCI olmalı,  Deney hayvanlarının cilt altına yerleştirilecek olan kısım akupunktur iğnesi olmalı,  İğnelerin ucu deri altına girebilecek kadar keskin olmalı,  Firmalar numune sağlayacak uygun görülmesi halinde satın alım gerçekleştirilecektir. |