- TEKNİK ŞARTNAMELER

| Plasmodium yoelii MRA 751 | MRA 751 kodlu suş olmalıdır. Sürekli kültür için uygun olmalıdır. Soğuk zincirde teslim edilmelidir. |
| --- | --- |
| Plasmodium falciparum MRA 102 | MRA 102 kodlu suş olmalıdır. Sürekli kültür için uygun olmalıdır. Soğuk zincirde teslim edilmelidir. |
| Plasmodium falciparum MRA 909 | MRA 909 kodlu suş olmalıdır. Sürekli kültür için uygun olmalıdır. Soğuk zincirde teslim edilmelidir. |
| Plasmodium vivax ATCC 30073 | ATCC 30073 kodlu suş olmalıdır. Sürekli kültür için uygun olmalıdır. Soğuk zincirde teslim edilmelidir. |
| Fetal Bovine Serum, heat inactivated | 500 ml olmalıdır. Hücre kültürüne uyumlu olmalıdır. Steril olmalıdır. Mikoplazma ve bakteri içermemelidir. Soğuk zincir ile taşınmalıdır. Isı ile inactive olmalıdır. Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır. |
| steril pipetler - tek kullanımlık - 5 ml | Tek kullanımlık olmalıdır. 5 ml sıvı hacmi çekebilmelidir. Tek tek ambalajlanmış olmalıdır. Steril olmalıdır. Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır. |
| steril pipetler - tek kullanımlık - 10 ml | Tek kullanımlık olmalıdır. 10 ml sıvı hacmi çekebilmelidir. Tek tek ambalajlanmış olmalıdır. Steril olmalıdır. Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır. |
| Şırınga filtre - gözenek büyüklüğü 0,22 µm | Tek kullanımlık olmalıdır. 0,22 µm por çapına sahip olmalıdır. Tek tek ambalajlanmış olmalıdır. Steril olmalıdır. Paket içerisinde 50 adet olmalıdır. Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır. |
| 1-10µl Filtreli pipet ucu, steril | DNase-RNase free olmalıdır. Steril olmalıdır. Filtre içermelidir. Pipet uçları 1-10 ul sıvı çekebilmelidir. Uzun uç (XL) olmalıdır. %99,9 sıvı bırakma kapasitesine sahip olmalı ve RPT (low retention tips) özellikte olmalıdır Bir adet rack 96 adet uç içermelidir. Numune bırakılması gereklidir. |
| 1 – 200 µl Filitreli pipet ucu, steril | DNase-RNase free olmalıdır. Steril olmalıdır. Filtre içermelidir. Pipet uçları 20-200 ul sıvı çekebilmelidir. Uzun uç (XL) olmalıdır. %99,9 sıvı bırakma kapasitesine sahip olmalı ve RPT (low retention tips) özellikte olmalıdır Bir adet rack 96 adet uç içermelidir. Numune bırakılması gereklidir. |
| 100 – 1000 µl Filitreli pipet ucu, steril | DNase-RNase free olmalıdır. Steril olmalıdır. Uzun uç (XL) olmalıdır. Pipet uçları 100-1000 ul sıvı çekebilmelidir. RPT özellikte olmalıdır Bir adet 96 rack uç içermelidir. |
| 1,5 ml Eppendorf Tüp | 1,5 ml hacimde örnek alabilmelidir. Steril olmalıdır. Rnase Dnase free olmalıdır. Tüpler şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır Sızdırma yapmamalıdır. Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır. |
| 2 ml eppendorf tüp | 2 ml hacimde örnek alabilmelidir. Steril olmalıdır. Rnase Dnase free olmalıdır. Tüpler şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır Sızdırma yapmamalıdır. Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır. |
| Q-PCR Tüpü 0.1 ml | DNase, RNase, Pyrogen ve PCR inhibitörleri free olmalıdır. % 100 polipropilenden yapılmış olup ince duvarlı olmalıdır. 200 mikrolitre hacimli olmalıdır ve otoklavlanabilmelidir. Düz kapaklı olup, güvenli bir şekilde kapanmalıdır. Steril olmalıdır. PCR çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır. Rotor-Gene Q cihazı ile uyumlu olmalıdır. 121 OC de otoklavlanabilmelidir. 10000 g de santrifüjlenebilmelidir. |
| Medium Nitril Eldiven | Her kutuda 100 çift olmalıdır. Pudrasız olmalıdır. Orta boy olmalıdır. Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır. |
| Large Nitril Eldiven | Her kutuda 100 çift olmalıdır. Pudrasız olmalıdır. Büyük boy olmalıdır. Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır. |
| lam - traşlı - iki yüzey 1/3 buzlu rodajlı | Ekstra beyaz camdan imal edilmiş olmalıdır Rodajlı, bir ucu 18-20 mm uzunluğunda renkli olmalıdır Renkli kısmı xylene, Aseton ve alkole dirençli olmalıdır. Bir pakette 50 adet bulunmalı ve tozsuz olmalıdır. |
| Probe PCR Kits | Az sayıda kopya içeren örneklerin saptanması için duyarlı olmalıdır Templete’in kantitatif değer vermesi için kullanılmaya uygun olmalıdır Herhangi bir Reel Time PCR cihazında sekansa özgü probelar ile kullanılabilir olmalıdır uracil-N-glycosylase (UNG) ile yada uracil-N-glycosylase (UNG)’sız kullanıma uygun olmalıdır Reaksiyon veya siklus ile optimizasyona gerek olmadan çalışmalıdır 4 C derecede saklanmalı ve uygun koşullarda teslim edilmelidir. 50 ul’lik hacimde en az 200 reaksiyon kurmak için yeterli olmalıdır |
| DNA İzolasyon kiti | Kit kanda, hücrede ekstraksiyon yapabilmelidir. Spin-kolon yöntemine uygun olmalıdır. Yani yüksek tuz konsantrasyonunda DNAnın filtreye bağlanma özelliğini taşımalıdır. High-purity elde edilen DNA, dH2O veya düşük tuz konsantrasyonlu tampon ile muamele edildiğinde 260/280 dalga boyunda 1,7-1,9 arasında absorbans değeri vermelidir. Bir kutu kit 250 testlik ambalajlarda olmalıdır. Spin-kolonlu tüpler ile normal tüpler ayrı ambalajlarda olmalıdır. Kit içeriğindeki Wash buffer konsantre halde olmalıdır. Elüsyon buffer, 10 mM Tris-HCI ve pH8,5 içeriğinde olmalıdır. Kit ile birlikte 1 adet kullanma kılavuzu verilmelidir. Kitin saklama koşulu Room Temperature (RT) olmalıdır. RNase A (DNase-Free, 20mg/ml) kullanımı isteğe bağlı olmalıdır. Kitin içerisinde Proteinaz K bulunmalıdır. Kitten elde edilen DNA bütün rutin ve bilimsel yayın çalışmalarında kullanılabilmelidir. Daha önce laboratuarımızda denenmemiş ürünler için numune bırakılması gereklidir. 200 adet örnek çalışılabilmelidir. Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır. |
| Otoklav Bandı | Otoklav bandı üzerindeki indikatörler belirli aralıklarla ve düz çizgi halinde olacaktır. Otoklav bandı üzerinde saklama koşulları mevcut olmalıdır. Üzerinde raf ömrü yazılı olmalıdır. Renk değişimi maviden siyaha olmalıdır. Boyu 50 m olmalıdır. |
| Hücre Kültür Flaskı, 25 cm2, steril, filitresiz | - Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır. - Dnase, Rnase, pyrogen free olmalıdır. - Kapakları filitresiz olmalıdır. - Flaksler steril olmalıdır. - Kullanmadan önce ön hazırlık gerektirmemelidir. - Gamma sterilizasyon ile steril edilmiş olmalıdır. - Flaksler mikroskop altına konulduğunda alınan görüntü net olmalıdır. - Kaliteli, şeffaf plastikten olmalıdır. Çalışma alanı 5 ml, toplam hacmi 25 ml olmalıdır. |
| Enjektör 1 ml, 29G | Plastik enjektör 1 ml/cc olmalıdır. Plastik, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır. |
| Enjektör 5 ml | Plastik enjektör 5 ml/cc olmalıdır. Plastik, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır. |
| Enjektör 10 ml | Plastik enjektör 10 ml/cc olmalıdır. Plastik, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır. |
| Enjektör 20 ml | Plastik enjektör 20 ml/cc olmalıdır. Plastik, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır. |
| Dimethyl Sulfoxide Cell Culture Grade | Steril olmalıdır. 250 ml ambalajda olmalıdır. Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır. |
| External Cryo tüp, steril | Dıştan kapaklı olmalıdır. Kapaklarının iç kısmında silikon membran olmalıdır. Tüpler sıvı azot tankına alındığında sızdırma ya da atma yapmamalıdır. Steril olmalıdır. Tüpler etekli olmalı, düz zemin üzerinde ayakta durabilmelidir. Tüp hacmi maksimum 2.0 ml olmalıdır. Tüplerin üzeri hacmi gösterecek şekilde derecelendirilmiş olmalıdır. Her bir poşette 50 adet tüp olmalıdır. Bir pakette 500 adet olmalıdır. |
| Petri kutusu, 60x15 mm, gamma steril, polistiren | Steril olmalıdır. Paket içerisinde 10 adet olmalıdır. Kutu içerisinde 50 paket olmalıdır. 60x15 mm ebatlarında olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır. |
| 15 ml’lik steril falkon | Tüplerin hacimleri 15 ml olmalıdır. %100 polipropilenden üretilmiş olmalı, DNA, RNA ve pirojen free olmalıdır. Poşet içerisinde 50 adet olmalıdır. Paket içerisinde 10 poşet olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır. |
| 50 ml’lik steril falkon | Tüplerin hacimleri 50 ml olmalıdır. %100 polipropilenden üretilmiş olmalı, DNA, RNA ve pirojen free olmalıdır. Steril olmalıdır. Poşet içerisinde 50 adet olmalıdır. Paket içerisinde 10 poşet olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır. |
| Yüzey Temizleyicisi Salvasol | - Ürün kullanıcıya ve çevreye zarar vermemelidir. - Ürün uygulama sonrası kalıntı bırakmamalı, durulama ve yıkama gerektirmemelidir. - Bir paket 1000 ml olmalıdır. - Ürün kısa sürede dezenfeksiyon etkisine sahip olmalıdır. - Ürün biofilm tabakasına karşı etkili olmalı, biofilm oluşmasını engellemelidir. - Ürün bakteri, virüs, mantar, parazit gibi zararlı mikroorganizmalara karşı etkili olmalıdır. - Ürün su bazlı ve konsantre olmalıdır. - Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır. - Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az bir yıl olmalıdır. Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. |
| Molecular Grade Agarose | 500 g ambalajında olmalıdır. Toz formuda olmalıdır. Moleküler çalışmalar için kullanıma uygun olmalıdır. Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır. |
| SYBR qPCR kit (W/O ROX) | ROX boyası içermemelidir. Steril olmalıdır. Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır. |
| 2X PCR Dye Master Mix II | Optimize edilmiş reaksiyon tampon içermelidir. PCR reaksiyonundan sonra doğrudan agaroz jele yükleme yapılabilmelidir. Moleküler çalışmalar için kullanıma uygun olmalıdır. Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır |
| PCR Dye Hot StartMaster Mix (5X) | 5x konsantrasyonda olmalıdır. Steril olmalıdır. Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır. |
| SYBR Safe DNA gel stain, 10,000X | 10.000X olmalıdır. Moleküler çalışmalar için kullanıma uygun olmalıdır. Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır. Son kullanım tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır |
| İmmersiyon Yağı | 500 ml’lik koyu renkli şişe içerisinde olmalıdır. Steril olmalıdır. Üzerinde lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. Orijinal ambalajında açılmamış olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 1 ( bir ) yıl olmalıdır.1 |
| Gaz Karışımı %5 CO2, %5 O2, %90 N2 | 50 litrelik bir adet tüp olmalıdır. %5 CO2, %5 O2, %90 N2 gaz karışımını içermelidir. |
| Vorteks | Dairesel vorteksleme işlemi yapmalıdır. Hem dokunmatik haraketle hemde normal hız ayarlaması ile çalıştırılabilir. Sürekli kullanıma uygun olmalıdır. Dokunmatik özelliğe sahip olmalıdır. 220 Volt, 50 Hz ile çalışmalıdır. Yüklenici firmanın TSE’den onaylı teknik servis hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır. |
| 12 kanallı pipet | Otomatik pipet genel laboratuvar, moleküler ve mikrobiyolojik çalışmalarına uygun olmalıdır. Pipetin tümü %100 otoklavanabilir olmalıdır. Pipetin yapıldığı materyal korozyona ve kimyasal çözücülere karşı dirençli poliproplen olmalıdır. Pipet UV ışınlarına dirençli olmalıdır. Pipet ayarlanabilir hacimli olmalıdır. Pipet 30-300 µ aralıklarında olmalıdır. 12 kanallı olmalıdır. Pipet her iki elle de kullanıma uygun olmalıdır. Pipetin üzerinde kendine ait seri numarası, markası, modeli ve CE işareti, kutusunda ise kalibrasyon sertifikası ve kullanım klavuzu bulunmalıdır. Otomatik pipet kullanıcı tarafından temizlik amacıyla sökülebilmeli ve kalibrasyon yapılabilmelidir. Kilitlenebilir hacim ayarlama butonuna sahip olmalıdır. |
| Pipet Seti (4’lü) | Otomatik pipetler genel laboratuvar, moleküler ve mikrobiyolojik çalışmalarına uygun olmalıdır. Pipetler tümü %100 otoklavanabilir olmalıdır. Pipetlerin yapıldığı materyal korozyona ve kimyasal çözücülere karşı dirençli poliproplen olmalıdır. Pipetler UV ışınlarına dirençli olmalıdır. Pipetler ayarlanabilir hacimli olmalıdır. Pipetler 0,1-10 µl, 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl hacim aralıklarında olmalıdır. Pipetler her iki elle de kullanıma uygun olmalıdır. Pipetlerin üzerinde kendine ait seri numarası, markası, modeli ve CE işareti, kutularında ise kalibrasyon sertifikası ve kullanım klavuzu bulunmalıdır. Otomatik pipetler kullanıcı tarafından temizlik amacıyla sökülebilmeli ve kalibrasyon yapılabilmelidir. Kilitlenebilir hacim ayarlama butonuna sahip olmalıdır. |
| pH metre elektrodu | WTW 7110 Ph metre ile uyumlu olmalıdır. Sıcaklığı ve pH değerini aynı anda ölçmelidir. Epoxy gövdeli olmalıdır. |
| Lam etiket printer | 6,4 mm den 50,80 mm kadar çeşitli boyutlardaki etiketleri kullanabilmelidir. 300 dpi yazdırma çözünürlüğünde olmalıdır. USB bağlantısı olmalıdır. Laboratuvar etiketkeri basabilmelidir. Şarj ünitesi veya AC gücü ile çalışabilmelidir. |