Keratinocyte SFM (1X) Kit

1.Ürün serum içermeyen 500 ml hacminde bir hücre kültürü ortamı olmalıdır.

2.Ortam, insan keratinositleri ve diğer epitel hücrelerinin büyümesi için optimize

edilmiş olmalıdır.

3.Ürün 1X konsantrasyonda kullanıma hazır formatta olmalıdır.

4.Ortam glutamin ve fenol red içermelidir.

5.Ürün kit formatında sunulmalı ve gerekli tüm destekleyici bileşenleri içermelidir.

6.Kit; 500 mL baz medium, 25 mg sığır hipofiz ekstraktı (BPE) ve 2.5 µg rekombinant

insan EGF içermelidir.

7.BPE ve EGF bileşenleri kit içinde ayrı ambalajlanmış olarak verilmiş olmalıdır.

8.Medium sıvı formda ve steril filtre edilmiş olarak sağlanmalıdır.

9.Medium içinde L-glutamin ve fenol kırmızısı gibi ilave bileşenler bulunmalıdır.

10.Baz medium 2-8 °C arasında, ışıktan korunarak saklanmalıdır.

11.BPE ve EGF bileşenleri -5 °C ile -20 °C arasında saklanmalıdır.

12.Supplement eklenerek hazırlanan tam ortam 2-8 °C’de saklanabilmelidir.

13.Baz medium’un raf ömrü en az 12 ay olmalıdır.

14.BPE ve EGF bileşenlerinin raf ömrü en az 18 ay olmalıdır.

15.Ürün yalnızca araştırma amaçlı kullanılmalı ve tanısal amaçla kullanılmamalıdır.

16.Ürün memeli hücre kültürü çalışmalarına uygun özellikte olmalıdır.

17.Ürün laboratuvara elden teslim edilecektir, kargoyla gönderim kabul edilmeyecektir.

18.Teklif veren firma yetkili distribütör belgesine sahip olmalıdır.

Trypsin-EDTA (0.25%), phenol red

1.Ürün miktarı 100 mL olmalıdır.

2.Konsatrasyonu 1X olmalıdır.

3.pH aralığı 7.2 - 8.0 olmalıdır.

4.Osmalitesi 270 - 320 mOsm/kg olmalıdır.

5.pH, ozmolalite, sterilite ve performans açısından test edilmiş olmalıdır.

6.Trypsin solüsyonu içerisine EDTA ve fenol red eklenmiş olmalıdır.

7.Kullanıma hazır formda olmalıdır.

8.%0,25’lik olmalıdır.

9.-5°C -20°C arasında saklanmalıdır.

10.Saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

11.Ürün laboratuvara elden teslim edilecektir, kargoyla gönderim kabul edilmeyecektir.

12.Teklif veren firma yetkili distribütör belgesine sahip olmalıdır.

DMEM, high glucose, pyruvate

1.500 ml boyutundaki şişelerde sıvı formda Dulbecco Modified Eagle Medium

bulunmalıdır.

2.İskoçya’da üretilmiş olmalıdır.

3.1X konsantrasyonunda olmalıdır.

4.Animal orijin-free olmalıdır.

5.Hepes bulunmamalıdır.

6.pH aralığı 7.0-7.4 olmalıdır.

7.Osmolitesi 320-360 mOsm/kg

8.Yüksek oranda glikoz, Sodyum bikarbonat, L-glutamin, phenol red, Sodyum piruvat

içermelidir.

9.Birincil fibroblastlar, nöronlar, glial hücreler, HUVEC ve düz kas hücreleri ve

ayrıca HeLa, 293, Cos-7 ve PC-12 hücreleri kültürlenebilmelidir.

10.Protein, lipid veya büyüme faktörü içermemelidir.

11.Ph ı korumak için %5–10 CO2 ortamına ihtiyaç duymalıdır.

12.cGMP uyumlu bir tesiste üretilmelidir.

13.Üretim tesisi, tıbbi cihaz üreticisi olarak FDA’ya kayıtlı olmalı ve ISO 13485

standartlarına göre sertifikalandırılmış olmalıdır.

14.Saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

15.Teklif veren firma yetkili distribütör belgesine sahip olmalıdır.

Gibco™ RPMI 1640 Medium

1.Ürün miktarı 500 mL olmalıdır.

2.Konsantrasyonu 1X olmalıdır.

3.pH aralığı 7 - 7.4 olmalıdır.

4.L-glutamine, phenol red, sodium bicarbonate içermelidir.

5.Sodium Pyruvate ve Hepes içermemelidir.

6.Osmolitesi 260- 310 mOsm/kg olmalıdır.

7.Memeli hücre kültürü çalışmalarında kullanmaya uygun olmalıdır.

8.İndirgeyici ajan glutatyon ve yüksek konsantrasyonlarda vitamin içermelidir.

9.Biotin, B12 vitamini, PABA, yüksek konstrasyonlarda inositol ve kolin vitaminleri

içermelidir.

10.cGMP şartlarını sağlayan fabrikada üretilmiş olmalıdır.

11.Protein, lipid veya büyüme faktörü içermemelidir.

12.2-8° C arasında saklanmalıdır.

13.Saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

14.Ürün laboratuvara elden teslim edilecektir, kargoyla gönderim kabul edilmeyecektir.

15.Teklif veren firma yetkili distribütör belgesine sahip olmalıdır.

Fetal Bovine Serum, qualified, heat inactivated,

1.500 ml boyutunda olmalıdır.

2.Isıyla inaktive edilmiş olmalıdır.

3.Nitelikli derecede saf ve kaliteli olmalıdır.

4.AB onaylı olmalıdır.

5.Fetal sığırdan elde edilmiş olmalıdır.

6.Brezilya orijinli olmalıdır.

7.Virüs ve Mikoplazma testi yapılmış olmalıdır.

8.QC sonuçlarını detaylandıran Analiz Sertifikası istenirse temin edilebilmelidir.

9.Osmalitesi 280–340 mOsm/kg H2O olmalıdır.

10.pH değeri 6.9–7.8 olmalıdır.

11.Hemoglobin oranı ≤30 mg/dL olmalıdır.

12.Total protein miktarı 3.5–5.5 g/dL olmalıdır.

13.İki kez yapılan 0.1 µm filtrasyon ile sterilize edilmiş olmalıdır.

14.Endotoksin seviyesi ≤50 EU/mL olmalıdır.

15.Saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

16.Teklif veren firma yetkili distribütör belgesine sahip olmalıdır.

MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide)

1.Hücre canlılığını değerlendirmek amacıyla kullanılmalıdır.

2.Ürün miktarı 1 g olmalıdır.

3.Kolorimetrik reaktif bazlı boya türü olmalıdır.

4.Absorbans dedeksiyon metodu kullanılmalıdır.

5.Oda koşullarında saklanabilmelidir.

6.Saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir. Kargoyla gönderim kabul

edilmeyecektir.

7.Teklif verilen ürün daha önce laboratuvarda denenmiş olmalıdır, aksi durumda

firmadan numune talep edilecektir.

8.Teklif verilen ürün garanti kapsamında olmalıdır, ürünün çalışmaması durumunda

çalışmada kullanılacak tüm sarflar firmadan talep edilecektir.

9.Teklif veren firma yetkili distribütör belgesine sahip olmalıdır.

Protease Inhibitor Cocktail (100X)

1.Proteaz inhibitörü, hücre lizisi veya doku protein ekstraksiyonu sırasında ve

sonrasında proteolitik bozulmayı önlemek amacıyla kullanılmalıdır.

2.Ürün hacmi en az 1 ml olmalıdır.

3.100X konsantrasyona sahip olmalıdır.

4.Kokteyl içerisinde geniş özgünlüğe sahip altı inhibitör içermelidir. Bunlar AEBSF,

aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin ve pepstatin A olmalıdır.

5.Metalloproteaz inhibisyonu için ayrı bir vialde EDTA çözeltisi içermelidir.

6.Sıvı formda olmalıdır.

7.Tipik olarak hücresel lizat örneklerinde bulunan serin proteazları, sistin proteazları,

aspartik asit proteazları ve aminopeptidazları etkili bir şekilde inhibe edebilmelidir.

8.+4 derecede saklanabilmelidir.

9.Ürün laboratuvara elden teslim edilecektir, kargoyla gönderim kabul edilmeyecektir.

10.Teklif veren firma yetkili distribütör belgesine sahip olmalıdır.

Annexin V Apoptosis Detection Kit

1.Kit en az 200 testlik analiz kapasitesine sahip olmalıdır.

2.Kit bir set halinde sunulmalı ve tüm bileşenleri kullanıma hazır paketlenmiş olarak

gelmelidir.

3.Kit içeriğinde en az 1 şişe 10X Annexin Binding Buffer bulunmalıdır.

4.Kit içeriğinde en az 1 mL FITC-konjuge Annexin V bulunmalıdır.

5.Kit içeriğinde en çok iki adet 0.5 mL Propidium Iodide (PI) çözeltisi bulunmalıdır.

6.Binding Buffer kullanım öncesi 1X seviyesine seyreltilmeye uygun özellikte olmalıdır.

7.Kullanılacak tampon çözeltiler EDTA veya kalsiyum şelatörleri içermemelidir.

8.Annexin V proteininin fosfatidilserine Ca²⁺ bağımlı bağlanabilmesi için tampon

ortamında yeterli kalsiyum bulunmalıdır.

9.Boyama işlemi sırasında hücre süspansiyonu yoğunluğu en az 1 × 10⁶ ve en çok 5 ×

10⁶ hücre/mL aralığında hazırlanmalıdır.

10.Standart boyama prosedüründe 100 µL hücre süspansiyonuna 5 µL FITC-Annexin V

eklenmelidir.

11.Boyama işlemi oda sıcaklığında, ışıktan korunarak en çok 15 dakika inkübe

edilmelidir.

12.Boyama sonrası en az 5 µL Propidium Iodide eklenmeli ve canlı/ölü ayrımı

yapılabilmelidir.

13.Boyama sonrası örnekler 4 saat sonrasında da flow sitometri cihazında analiz

edilebilmelidir.

14.Kit hem erken apoptoz (Annexin V⁺ / PI⁻) hem geç apoptoz-nekroz (Annexin V⁺ / PI⁺)

hücre popülasyonlarını ayırt edebilmelidir.

15.FITC florokromu 488 nm lazer hattı ile uyumlu olmalıdır.

16.Propidium Iodide boyası membran bütünlüğü bozulmuş hücreleri göstermelidir.

17.Kit, flow sitometri analizlerinde çiftli boyama (FITC + PI) için optimize edilmiş

olmalıdır.

18.Tüm reaktifler 2–8 °C’de saklanmalı ve belirlenmiş raf ömürleri boyunca stabil

kalmalıdır.

19.Kullanım talimatı, çözeltilerin hazırlanması, inkübasyon süreleri ve flow sitometri

ayarları açıkça belirtilmiş olmalıdır.

20.Kitin ambalajı hasar görmeyecek şekilde sağlam ve sızdırmaz olmalıdır.

21.Ürün laboratuvara elden teslim edilecektir, kargoyla gönderim kabul edilmeyecektir.

22.Teklif veren firma yetkili distribütör belgesine sahip olmalıdır.

Primer Sentezi Teknik Şartnamesi

1. Primerler genomics scala , desalted saflaştırma olarak üretilmelidir.

2. Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

3. Primerlerin optimizasyonu Real time ile yapılmalı primer efficience grafiği çizilip teslim

edilmelidir. Teklif veren firma daha önce yaptığı herhangi bir efficiency grafiğini teklif ile

sunmalıdır.

5. Primerler daha önce laboratuvarımızda denenmiş ve verimli sonuçlar alınmış olmalıdır.

8. Firma, çalışma boyunca ihtiyaç anında teknik destek vermelidir

9.Primerlerin üreticisine ait ISO 9001, ISO 13485 ve GMP sertifikaları bulunmalı ve firma bunu

ibraz etmelidir