Eksternal-İnternal Bilier Drenaj Kateteri

Şartname:

1. Eksternal-internal bilier drenajı sağlamak için distal ucunda ve orta kesiminde drenaj delikleri bulunmalıdır.

2. Yüksek radyoopasiteye sahip olmalıdır.

3. Kateter materyali bükülmeye, kırılmaya karşı dirençli olmalıdır. Kateter katlanma, kıvrılma ve ezilme benzeri durumlarda aynen eski halini alabilmeli ve üzerinde hiçbir zedelenme izi kalmamalıdır. Uygulanan çekme, itme ve burkma hareketlerinde kırışmaya ve bir noktada toplanmaya dayanıklı olmalıdır. Drenaj kateterleri uzun süre (aylarca) deforme olmadan ve şekil değiştirmeden uygulandığı yerde efektif drenaj sağlayarak kalabilmelidir.

4. Kateter iç lümeni ve drenaj delikleri geniş olmalıdır.

5. Kateter materyali hidrofilik özellik göstermelidir. 
6. Kateter iç lümeni 0.038inch kılavuz tele uygun olmalıdır.

7. Kateter uzunluğu 35-50 cm arasında olmalıdır.

8. Kateterin distal ucu pigtail görünümde olmalı olmalıdır. 
9. Drenajı dışarı sağlamak amacıyla kateter ve drenaj torbası arası uyumlu konnektorü olmalıdır
10. Kateterler 7-8-10F kalınlıkta olmalıdır (tercihan 8F seçeneği bulunmalıdır).

11. Kateter steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

12. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

Prof. Dr. Serdar TARHAN

   Radyodiagnostik ABD

