## Elmas Süspansiyon Şartnamesi

### Elmas Süspansiyonun teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

- Elmas Konsantrasyonu: 10 ct/l

- Elmas Türü: %100 Monokristalin elmaslar

- Medyan Partikül Boyutu (%50): 1 µm

- Tolerans Aralığı: 0,95 – 1,05 µm

- Üst Sınır Partikül Boyutu (%99): 1,7 µm

- Hızlı Numune Hazırlama: Tutarlı sonuçlar sağlayarak numune hazırlama sürecini hızlandırmalıdır.

- Kolay Dozajlama: Ürünün kullanımı esnasında kolay dozajlanmalıdır.

- Temizliği kolay olmalıdır. Kullanım sonrası numunelerin zahmetsizce temizlenmesini sağlamalıdır.