|  |
| --- |
| **TEKNİK ŞARTNAMELER** |
| **Malzeme Adı** | **Teknik Özellikleri** |
| Etilen Glikol  | 1. Satın alınacak ürün düşürme tuzaklarına düşen örnekler için öldürme ve koruma solüsyonu olarak kullanılacaktır.2. Teknik (Yerli) ürün olmalıdır.3. Üretici, ürün içeriği, kimyasaldan korunma yöntemleri ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır. |
| Penisilin Şişesi (10 ml) | 1. Silme Hacmi 10 ml olmalıdır.2. Renksiz camdan yapılmış olmalıdır.3. Yüksekliği 46,8 mm, gövde çapı 23 mm, ağız iç çapı 13,5 mm, ağız dış çapı 20 mm olmalıdır. 4. İçindeki sıvıyı sızdırmayacak, içten gelen basınçla açılmayacak özellikte ve kauçuk kapaklı olmalıdır. |
| Sekabol | 1. Teknik (Yerli) ürün olmalıdır.2. % 96’lık olmalıdır.3. Üretici tarafından onaylı analiz sertifikası ile teslim edilmelidir.4. Üretici, ürün içeriği, kimyasaldan korunma yöntemleri ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.5. Örümcek örnekleri ve bunların DNA’larını saklamaya uygun olmalıdır. |
| Cam Kavanoz (1 lt) | 1. 1 lt hacminde olmalıdır.2. Çapı 90 mm ve yüksekliği 183 mm.3. Kavanoz ağız çapı 82 mm olmalıdır.4. Cam malzemeden yapılmış olmalıdır. |