ETKİ

| 17. TEKNİK ŞARTNAMELER |  |
| --- | --- |
| İstenilen malzemenin adı |  | Teknik Özellikleri |  |
| Cryo tüp, 2 ml |  | 1. Ürün 2 ml lik olmalıdır 2. Ürün Üzerinde ml göstergesi olmalıdır. 3. Ürün içerisinde siyah conta olmalıdır. 4. Ürün çevirme tip kapaklı olmalıdır. 5. Ürün alkol ve çözücülere dayanıklı olmalıdır ve alkolden dolayı kapağı kırılmamalıdır. 6. Ürün etekli olmalıdır 7. Ürün otoklavlanabilmelidir. |  |
| 2 mm tüpler için 96-100'lük kutu (Cryobox) |  | 1. Ürün 81 veya daha fazla gözlü olmalıdır. 2. Ürün -86 sıcaklığa dayanmalıdır 3. Ürün 2 ml cryo tüpleri düzgünce saklamaya ve muhafaza etmeye yaramalıdır. 4. Ürünün bir hizasında sayılar bir hizasında harfler yazmalı ve örnek yerleştirmesini kolay yapmalıdır. |  |
| Ethylene glycol |  | 1. Satın alınacak ürün çukur tuzaklarına düşen örneklerin bozulmaması ve buharlaşma olmaması için kullanılacaktır. 2. Donma noktası -13 ve kaynama noktası 198 santigrad derece olmalıdır. 3. Üretici, ürün içeriği, kimyasaldan korunma yöntemleri ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır. |  |
| % 10’luk Potasyum Hidroksit |  | 1. Kimyasal formulasyonu KOH olmalıdır. 2. Ürün 1 kg ambalajda olmalıdır. 3. Molaritesi 56.11 g/mol olmalıdır. 4. Erime ısısı 360 °C olmalıdır. 5. pH değeri 14 (56 g/l, H₂O, 20 °C) olmalıdır. 6. Çözünürlüğü 1130 g/l olmalıdır. |  |
| İnce uçlu preparasyon penseti |  | 1. 0,05 mm X 0,01mm kalınlıkta olmalıdır 2. Paslanmaya karşı dayanıklı ve çelikten yapılmış olmalıdır. 3. Eğilme ve bükülmeye karşı dayanıklı olmalıdır. |  |