| TEKNİK ŞARTNAMELER |  |
| --- | --- |
| Malzeme Adı | Teknik Özellikleri |
| Çinko Klorür (ZnCl₂) | - Çinko klorür miktarı 1 kg olmalıdır. - Saflık: 99.999% trace metals basis - Form: Toz. - Nemden korunmuş kaplarda. - Ağır metal kontaminasyonu bulunmamalı. - CAS No : 7646-85-7 - Ürün orijinal ambalajıyla teslim edilmelidir. |
| Amonyum Klorür (NH₄Cl) | - Amonyum klorür miktarı 5 kg olmalıdır. - Saflık: 99.998 % (trace metals basis) - CAS No: 12125-02-9 - Ürün orijinal ambalajıyla teslim edilmelidir. |
| Borik Asit (H₃BO₃) | - Borik asit miktarı 500 gr olmalıdır. - Saflık: 99.9999 % - Banyo pH stabilitesini bozacak organik kontaminant içermemelidir. - CAS No: 10043-35-3 - Ürün orijinal ambalajıyla teslim edilmelidir. |
| Sülfürik Asit (H₂SO₄) | - Sülfürik asit miktarı 2,5L olmalıdır. - Saflık: 95-98%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF - Renk: Renksiz, berrak - CAS No: 7664-93-9 - Ürün orijinal ambalajıyla teslim edilmelidir. |
| Hidroklorik Asit (HCl) | - Hidroklorik asit miktarı 2,5L olmalıdır. - Demir (III) kontaminasyonu olmamalıdır. - 37%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph EurRenksiz–açık sarı arası standarda uygun - CAS No: 7647-01-0 - Ürün orijinal ambalajıyla teslim edilmelidir. |
| Sodyum Klorür (NaCl) | - Sodyum klorür miktarı 2 kg olmalıdır. - Saflık: ≥ %99, Anhydrous, Redi-Dri™, free-flowing, ACS reagent - CAS No: 7647-14-5 - Ürün orijinal ambalajıyla teslim edilmelidir. |
| Amonyum Sülfat ((NH₄)₂SO₄) | - Amonyum Sülfat miktarı 500 gr olmalıdır. - Saflık: ACS reagent, ≥99.0% - Beyaz kristal form - CAS No: 7783-20-2 - Ürün orijinal ambalajıyla teslim edilmelidir. |
| Amonyak (NH₃, %25 çözelti) | - Amonyak miktarı 1 lt olmalıdır. - %25 analitik - Renksiz, keskin kokulu - Metal kontaminasyonu olmamalıdır - CAS No: 1336-21-6 - Ürün orijinal ambalajıyla teslim edilmelidir. |
| Grafen Oksit (GO) | - Grafen oksit miktarı 120 mL 4 adet olmalıdır. - Kristal yapı : Grafen oksit - Faz : Deiyonize su içinde dispersiyon - Çözücü : Deiyonize su (başka surfaktant/polimer içermeyecek) - Derişim : 5 mg/mL - C:O atomik oranı: ~1.5–2.0 (oksijen içeriği %20–40 arası) - Katman sayısı: <3 - Lateral boyut: 0.5–5 µm - Not: Malzeme yalnızca GO + DI su içerecek, stabilizatör eklenmeyecektir. - Ürün orijinal ambalajıyla teslim edilmelidir. |
| PVP (Polyvinylpyrrolidone) | - PVP miktarı 100 gr olmalıdır. - Molekül ağırlığı: 10,000 – 40,000 g/mol. - Saflık: ≥ %99. - Kül içeriği düşük. - Suda tamamen çözünür formda. - CAS No: 9003-39-8 - Ürün orijinal ambalajıyla teslim edilmelidir. |
| Setiltrimetilamonyum bromür | - Setiltrimetilamonyum bromür miktarı 25 gr olmalıdır. - Saflık: ≥ %99 - Yüzey aktif madde (kademeli kuaterner amonyum tuzu) formunda olmalı - Kristal veya granül form - Suda iyi çözünür olmalı. - CAS No: 57-09-0 - Ürün orijinal ambalajıyla teslim edilmelidir. |
| Aseton | - Aseton miktarı 2 lt olmalıdır. - Saflık: ≥ %99.5 (analitik sınıf veya HPLC-grade kabul edilir) - Renk: Renksiz, berrak sıvı - Uçuculuk ve alevlenme özellikleri standart asetona uygun olmalı. - CAS No: 67-64-1 - Ürün orijinal ambalajıyla teslim edilmelidir. |
| Al₂O₃ (Alümina) Seramik Bilye | - Bilye çapı: Ø 6.00 mm (tolerans: ±0.01 mm veya daha iyi). - Bilye formu: Tam küresel, saplı olmayan (standart bilye tipi). - Sertlik: ≥ 1400 HV (veya üretici eşdeğeri seramik sertlik değeri). - Yoğunluk: ≥ 3.8 g/cm³ (tipik alümina seramik yoğunluğuna uygun). - Safsızlık: Al₂O₃ kütlece ≥ %99.5 (veya üretici tarafından beyan edilen yüksek saflık sınıfı). - Sıcaklık aralığı: Oda sıcaklığında kuru sürtünme testine uygun, faz dönüşümü göstermeyen yapı. - Küresellik toleransı: ISO 3290’ya göre en az G10 kalitesinde veya daha iyi. - Yüzey pürüzlülüğü: Ra ≤ 0.02 µm (parlatılmış yüzey). - Tedarikçi, malzeme bileşimi ve sertlik değerini içeren teknik veri sayfası sunmalıdır. - Bilyeler, üretici orijinal kutusunda, nem ve darbeden korunmuş şekilde teslim edilmelidir. |
| Manyetik Karıştırıcı Bar Seti | - Farklı boyutlarda PTFE kaplı manyetik karıştırıcı bar seti olmalıdır. - Set içeriği en az 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm boylarında çubuklar içermelidir. - PTFE kaplama pürüzsüz ve kimyasala dayanıklı olmalıdır. - Ürün mıknatıslı karıştırıcı cihazlarla uyumlu olmalıdır. - Yüksek sıcaklığa dayanıklı olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |
| Filtre Kağıdı | - Whatman No.1 veya muadili kalite standardında olmalıdır. - Çap 110–125 mm aralığında olmalıdır. - Hızlı filtrasyon sağlayan selüloz esaslı olmalıdır. - En az 100 adetlik kutu halinde teslim edilmelidir. |
| Cam Huni | - Borosilikat cam malzemeden olmalıdır. - Çap 75–100 mm aralığında olmalıdır. - Isıya ve kimyasallara dayanıklı olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |
| Dereceli Silindir | - 50 mL ve 100 mL dereceli silindirden oluşmalıdır. - Borosilikat cam veya kimyasal dayanımlı PP malzemeden olabilir. - Derecelendirmeler okunaklı ve silinmez olmalıdır. - Ölçüm hassasiyeti ±1% olmalıdır. - Tabanı geniş ve devrilmeye karşı dayanıklı olmalıdır. |
| Silikon karbür su zımpara kağıdı | - Aşındırıcı malzeme Silikon Karbür (SiC) olmalıdır. - Ürün metalografik taşlama uygulamalarına uygun olmalı; çelik, paslanmaz çelik ve kaplanmış metal numunelerde kullanılabilir nitelikte olmalıdır. - Zımpara diskinin çapı Ø250 mm olacaktır. - Tane boyutu FEPA “P” standardına (EN 13236 veya eşdeğeri) uygun olacaktır (P320, P800, P1000, P1200, net olarak belirtilecektir). - Her grit için ambalaj en az 50 adet/paket olacak; paket üzerinde grit numarası, üretici adı ve lot numarası açıkça işaretlenecektir. - Ürünler, teslimat sırasında nem ve mekanik hasara karşı korunmuş, orijinal ambalajında olacaktır. |
| Programlanabilir DC Güç Kaynağı | - Cihaz laboratuvar tipi, masaüstü programlanabilir DC güç kaynağı olmalıdır. - Çıkış voltaj aralığı 0–60 V arasında ayarlanabilir olmalıdır. - Çıkış akım aralığı 0–10 A arasında ayarlanabilir olmalıdır. - Maksimum çıkış gücü en az 300 W olmalıdır. - Cihaz üzerinde dijital multimetre fonksiyonu bulunmalı; voltaj, akım, direnç, diyot ve süreklilik ölçümü yapabilmelidir. - Ekran yüksek çözünürlüklü LCD/TFT yapıda olmalıdır. - Voltaj çözünürlüğü en fazla 10 mV olmalıdır. - Akım çözünürlüğü en fazla 1 mA olmalıdır. - Cihaz CV / CC (Constant Voltage / Constant Current) çalışma modlarını desteklemelidir. - Cihaz USB veya Bluetooth üzerinden bilgisayara bağlanabilmelidir. - PC yazılımı üzerinden programlanabilir voltaj/akım profili oluşturulabilmelidir (adım, rampa, zamanlama vb.). - Hafıza fonksiyonu bulunmalı, önceden tanımlı programlar kaydedilebilmelidir. - Ölçüm verileri bilgisayara aktarılabilir olmalıdır. - Aşırı voltaj koruması (OVP) bulunmalıdır. - Aşırı akım koruması (OCP) bulunmalıdır. - Aşırı güç ve aşırı ısınma koruması olmalıdır. - Kısa devre koruması yer almalıdır. - Çıkış terminalleri güvenlik tipi 4 mm shrouded (emniyetli) banana jack olmalıdır. - Ağırlık en fazla 6 kg olmalıdır. - Cihaz üzerinde fanlı aktif soğutma sistemi olmalıdır. - AC giriş gerilimi 220–240 V / 50 Hz ile uyumlu olmalıdır. - Cihaza uygun güç kablosu sağlanmalıdır. - Standart bağlantı kabloları veya kullanıcıya uygun uç seti verilmelidir. - Cihaz en az 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır. |
| pH Metre | - Cihaz cep tipi veya portatif olmalıdır. - Ölçüm aralığı 0–14 pH olmalıdır. - Ölçüm hassasiyeti ±0.1 pH veya daha iyi olmalıdır. - Çözünürlük 0.01 pH olmalıdır. - Çalışma sıcaklığı 0–50°C aralığında olmalıdır. - Kalibrasyon için gerekli pH buffer solüsyonları (4.00 – 7.00 – 10.00) paket içeriğine dahil olmalıdır. - Piller paket içeriğinde teslim edilmelidir. - Elektrot değiştirilebilir olmalıdır. - Cihaz otomatik sıcaklık kompanzasyonu (ATC) özelliğine sahip olmalıdır. - Cihaz en az iki noktadan (4.01 – 7.00 veya 7.00 – 10.00) otomatik kalibrasyon yapabilmelidir. - Cihaz CE belgeli olmalıdır. - Cihaz su geçirmez (IP67 veya muadili) olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajıyla teslim edilmelidir. |
| Beher Seti | - Set içeriği: 10 mL (5 adet), 50 mL (5 adet), 100 mL (5 adet), 250 mL (3 adet), 500 mL (2 adet), 1000 mL (1 adet). - Malzeme borosilikat cam olmalıdır. - Isıya ve kimyasal maddelere dayanıklı olmalıdır. - Derecelendirmeler görünür ve silinmez olmalıdır. - ISO 3819 ve DIN 12331 standartlarına uygun olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |