| TEKNİK ŞARTNAMELER |  |
| --- | --- |
| Malzeme Adı | Teknik Özellikleri |
| Programlanabilir DC Güç Kaynağı | - Cihaz laboratuvar tipi, masaüstü programlanabilir DC güç kaynağı olmalıdır. - Çıkış voltaj aralığı 0–60 V arasında ayarlanabilir olmalıdır. - Çıkış akım aralığı 0–10 A arasında ayarlanabilir olmalıdır. - Maksimum çıkış gücü en az 300 W olmalıdır. - Cihaz üzerinde dijital multimetre fonksiyonu bulunmalı; voltaj, akım, direnç, diyot ve süreklilik ölçümü yapabilmelidir. - Ekran yüksek çözünürlüklü LCD/TFT yapıda olmalıdır. - Voltaj çözünürlüğü en fazla 10 mV olmalıdır. - Akım çözünürlüğü en fazla 1 mA olmalıdır. - Cihaz CV / CC (Constant Voltage / Constant Current) çalışma modlarını desteklemelidir. - Cihaz USB veya Bluetooth üzerinden bilgisayara bağlanabilmelidir. - PC yazılımı üzerinden programlanabilir voltaj/akım profili oluşturulabilmelidir (adım, rampa, zamanlama vb.). - Hafıza fonksiyonu bulunmalı, önceden tanımlı programlar kaydedilebilmelidir. - Ölçüm verileri bilgisayara aktarılabilir olmalıdır. - Aşırı voltaj koruması (OVP) bulunmalıdır. - Aşırı akım koruması (OCP) bulunmalıdır. - Aşırı güç ve aşırı ısınma koruması olmalıdır. - Kısa devre koruması yer almalıdır. - Çıkış terminalleri güvenlik tipi 4 mm shrouded (emniyetli) banana jack olmalıdır. - Ağırlık en fazla 6 kg olmalıdır. - Cihaz üzerinde fanlı aktif soğutma sistemi olmalıdır. - AC giriş gerilimi 220–240 V / 50 Hz ile uyumlu olmalıdır. - Cihaza uygun güç kablosu sağlanmalıdır. - Standart bağlantı kabloları veya kullanıcıya uygun uç seti verilmelidir. - Cihaz en az 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır. |
| pH Metre | - Cihaz cep tipi veya portatif olmalıdır. - Ölçüm aralığı 0–14 pH olmalıdır. - Ölçüm hassasiyeti ±0.1 pH veya daha iyi olmalıdır. - Çözünürlük 0.01 pH olmalıdır. - Çalışma sıcaklığı 0–50°C aralığında olmalıdır. - Kalibrasyon için gerekli pH buffer solüsyonları (4.00 – 7.00 – 10.00) paket içeriğine dahil olmalıdır. - Piller paket içeriğinde teslim edilmelidir. - Elektrot değiştirilebilir olmalıdır. - Cihaz otomatik sıcaklık kompanzasyonu (ATC) özelliğine sahip olmalıdır. - Cihaz en az iki noktadan (4.01 – 7.00 veya 7.00 – 10.00) otomatik kalibrasyon yapabilmelidir. - Cihaz CE belgeli olmalıdır. - Cihaz su geçirmez (IP67 veya muadili) olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajıyla teslim edilmelidir. |