Human FOXA2(Forkhead box protein A2) ELISA Kit

- Kit 96 testlik olmalıdır.

- Assay aralığı 0.156-10ng/ml olmalıdır.

- Assay hassasiyeti  0.094ng/ml olmalıdır.

- Kit insanda ELISA yöntemle ölçüme uygun olmalıdır.

- Kitin miyadı, teslim tarihi itibari ile en az 6 ay olmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır.

- Ambalajlar üzerinde marka katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- Kit ile tükrük, serum ve doku homojenatlarından  çalışabilmelidir.

- Kit içerisinde Pre-coated 96 well plate Standard, Assay Diluent concentrate, Biotin Antibody , HRP  Avidin, Wash Buffer sample diluent ve 2 seviye kontrol  olmalıdır.

- Kit yerli üretim olmamalı, uluslar arası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.

- Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır.

- Çalışma sırasında laboratuvarımızda bulunan cihaz kullanılmak üzere, aplikasyon desteği istenebilecektir.

- Teslimat sırasında kit içeriği kullanıcı tarafından kontrol edileceğinden kargo ile teslimat kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Human Neuronal pentraxin-2(NPTX2) ELISA kit

- Kitin  hassasiyeti 0.039 ng/ml   olmalıdır. 96 test lik olmalıdır.

- Assay aralığı 0.156 ng/ml-10 ng/ml   olmalıdır.

- Kit insanda  ELISA yöntemle ölçüme uygun olmalıdır.

- Kitin miyadı, teslim tarihi itibari ile en az 6 ay olmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır.

- Ambalajlar üzerinde marka katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- Kit ile tükrük, serum , plasma ve doku homojenatlarından  çalışabilmelidir.

- Kit içerisinde Pre-coated 96 well plate ,Standard ,Assay Diluent concentrate, Biotin Antibody , HRP  Avidin, Wash Buffer sample diluent ve 0.563ng/ml2 seviye kontrol  olmalıdır.

- Kit yerli üretim olmamalı, uluslar arası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.

- Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır.

- Çalışma sırasında laboratuvarımızda bulunan cihaz kullanılmak üzere, aplikasyon desteği istenebilecektir.

- Teslimat sırasında kit içeriği kullanıcı tarafından kontrol edileceğinden kargo ile teslimat kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Human APP(Amyloid-beta precursor protein) ELISA Kit

- Kit 96 testlik olmalıdır.

- Assay hassasiyeti 0,5ng/ml olmalıdır.

- Assay aralığı 0.938-60ng/ml olmalıdır.

- Kit insanda  ELISA yöntemle ölçüme uygun olmalıdır.

- Kitin miyadı, teslim tarihi itibari ile en az 6 ay olmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır.

- Ambalajlar üzerinde marka katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- Kit ile tükrük, serum , plasma ve doku homojenatlarından  çalışabilmelidir.

- Kit içerisinde Pre-coated 96 well plate Standard Assay Diluent concentrate Biotinylated Detection Antibody SAV-HRP  Wash Buffer Chromogen hrp diluent Stop Solution Adhesive Plate Coversve 2 seviye kontrol olmalıdr.

- Kit yerli üretim olmamalı, uluslar arası bir kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.

- Soğuk zincir kurallarına uygun olarak teslimat yapılmalıdır.

- Çalışma sırasında laboratuvarımızda bulunan cihaz kullanılmak üzere, aplikasyon desteği istenecektir.

- Teslimat sırasında kit içeriği kullanıcı tarafından kontrol edileceğinden kargo ile teslimat kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5 ml  VE 2 ml serolojik pipet Teknik Şartnamesi

Hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

5ml ve 2 ml hacimde olmalıdır.

1/10 ml skalada derecelendirilmiş olmalıdır.

± 2 % hassasiyette olmalıdır.

Polystyrenden yapılmış olmalıdır.

Kağıt/plastik şeklinde tek tek steril ambalajda olmalıdır.

0°C ile +40 °C sıcaklık aralığında çalışmaya uygun olmalıdır.

Üst kısmında sentetik tıpa olmalıdır.

Mavi renk kodlu olmalıdır.

200 adetlik orjinal ambalajında olmalıdır.

10 ml serolojik pipet Teknik Şartnamesi

Hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

10ml hacimde olmalıdır.

1/10 ml skalada derecelendirilmiş olmalıdır.

± 2 % hassasiyette olmalıdır.

Polystyrenden yapılmış olmalıdır.

Kağıt/plastik şeklinde tek tek steril ambalajda olmalıdır.

0°C ile +40 °C sıcaklık aralığında çalışmaya uygun olmalıdır.

Üst kısmında sentetik tıpa olmalıdır.

Turuncu renk kodlu olmalıdır.

200 adetlik orjinal ambalajında olmalıdır.

25 ml serolojik pipet Teknik Şartnamesi

Hücre kültürü çalışmalarında kullanıma uygun olmalıdır.

5ml hacimde olmalıdır.

25  ml skalada derecelendirilmiş olmalıdır.

± 2 % hassasiyette olmalıdır.

Polystyrenden yapılmış olmalıdır.

Kağıt/plastik şeklinde tek tek steril ambalajda olmalıdır.

0°C ile +40 °C sıcaklık aralığında çalışmaya uygun olmalıdır.

Üst kısmında sentetik tıpa olmalıdır.

Mavi renk kodlu olmalıdır.

200 adetlik orjinal ambalajında olmalıdır.

96 well plate Teknik Şartnamesi

1. Plate'ler 96-kuyucuklu (well) olmalıdır.

2. Plate’ler polystyrene malzemeden mamül, hücre kültürü için uygun (Tissue culture treated) özellikte olmalıdır.

3. Her plate tek tek ambalajlanmış, steril, transparan renkte, düz tabanlı (flat bottom) ve kapaklı olmalıdır.

4. Her koli/kutu en az 50 (elli) adet 96-well plate içermelidir.

5. Plate'in kapağında kontaminasyonu engelleyici kondensasyon halkaları olmalıdır.

6. Plateler Gamma Radiation ile sterilize edilmiş ve non-pyrogenic özellikte olmalıdır.

7. Plate üzerinde yukarıdan aşağıya doğru harfler ve soldan sağa doğru rakamlar bulunmalıdır

6 well plate Teknik Şartnamesi

1. Plate'ler 6-kuyucuklu (well) olmalıdır.

2. Plate’ler polystyrene malzemeden mamül, hücre kültürü için uygun (Tissue culture treated) özellikte olmalıdır.

3. Her plate tek tek ambalajlanmış, steril, transparan renkte, düz tabanlı (flat bottom) ve kapaklı olmalıdır.

4. Her koli/kutu en az 50 (elli) adet 6-well plate içermelidir.

5. Plate'in kapağında kontaminasyonu engelleyici kondensasyon halkaları olmalıdır.

6. Plateler Gamma Radiation ile sterilize edilmiş ve non-pyrogenic özellikte olmalıdır.

7. Plate üzerinde yukarıdan aşağıya doğru harfler ve soldan sağa doğru rakamlar bulunmalıdır

75cm2 Cell CultureFlask Teknik Şartnamesi

1. Filtreli olmalıdır.

2. 75 cm2 yüzeyli olmalıdır.

3.Kapaklı olmalıdır.

4.Steril olmalıdır.

4. Hücrenin yapışmasını sağlayabilecek özellikte olmalıdır.

6. . 100 adet/pk olmalıdır.

15 ML Santrifüj Tüpleri Teknik Şartnamesi

- Polypropylene yapıda ve konik şekilde olmalıdır.

- Steril ve kapalı pakette olmalıdır.

- En az 14000 rpm için santrifüje dayanıklı olmalıdır.

- 15 ml solüsyon alabilecek hacmi olmalıdır.

5- Steril kapalı pakette vida kapaklı olmalı ve kapaktan sıvı akıtmamalıdır.

50 ml Santrifüj Tüpleri Teknik Şartnamesi

- Steril, polipropilen, vida kapaklı, sızdırmaz ve konik tabanlı olmalıdır.

- 50 ml’lik hacim kapasitesinde olmalıdır.

- Santrifüj işlemine ve sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

- Üzerinde yazı alanı olmalı ve ml cinsinden bölmeli olmalıdır.

- 150oC’ye kadar otoklavlanmaya dayanıklı olmalıdır.

Eppendorf tüp Teknik Şartnamesi

Tüpler 2 ml hacminde ve kapaklı olmalıdır.

2. Her pakette 1000 adet olmalıdır

25cm2 Cell CultureFlask Teknik Şartnamesi

1. Filtreli olmalıdır.

2. 25 cm2 yüzeyli olmalıdır.

3.Kapaklı olmalıdır.

4.Steril olmalıdır.

4. Hücrenin yapışmasını sağlayabilecek özellikte olmalıdır.

6. . 200 adet/pk olmalıdır.

CRYO VİAL TEKNİK ŞARTNAMESİ (100’lük paket)

- Uluslararası standart tasarımları ile biyolojik ürünlerin, havyan ve insan hücrelerinin çok düşük sıcaklıklarda sıvı nitrojen ortamında veya cryo dondurucularda saklanmalarına olanak vermelidir.

- Ultra şeffaf saf polipropilenden insan eli değmeden tam otomatik makinalar ile üretilmelidir.

- Mükemmel parlatılmış tüp iç cidarı minimum sıvı tutulmasını ve minimum ürün kaybını garanti etmelidir.

- 121°C’da 20 dakika süre ile otoklavlanabilmelidir.

- Cryo tüpler bakterilerden arındırılmış 10.000 sınıfı steril alanlarda üretildikten sonra gama ışınları ile yeniden steril edilmeli ve “DNase, RNase, pirojen” içermediklerini belgeleyen test sertifikası ile teslim edilmelidir.

- Kapak ve gövde aynı malzemeden üretildiklerinden değişen ani sıcaklık şartlarında aynı tepkiyi göstererek kapağın sızdırmazlık devamlılığını garanti etmelidir.

- Kapak üzerinde tüplerin kolay ayırt edilmelerine olanak veren değişik renkli kapak disklerinin gireceği boşluk bulunmalıdır.

- Kapak içinde yer alan silikon conta tüp ağızına baskı uygulayarak kesin sızdırmazlığı garanti etmelidir.

- Kapaklar tek el ile kolaylıkla açılıp kapatılabilmeli, kapağın 3/4 oranda döndürülmesi tam kapatma için yeterli olmalıdır.

- Taban tasarımı tüplerin devrilmeden dik durmalarını sağlamalıdır.

- Tüpler çalışma stant yuvalarına sıkıca oturduklarından kapakları rahatça açılıp kapatılabilmelidir.

Şırınga ucu Filtre Teknik Şartnamesi

1.        Her filtre üzerinde membran cinsi ve porozitesi yazılmalıdır.

2..       Filtrenin membran malzemesi politetrafloroetilen olmalıdır.

3.       Ürün 0,22 porozite dereceli ve 25 mm çaplı olmalıdır.

5.       Ürün tek tek steril paketli 1 ambalajda 50 adet olacak şekilde teslim edilmelidir.

6.       Ürün paketinde steril sertifikaları olmalıdır.

DMEM Teknik Şartnamesi

1. Ürün hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

2. Ürün High Glucose, L-Glutamine, Phenol Red ve Sodium Pyruvate içermelidir.

3. Ürün HEPES içermemelidir.

4. Ürün 500 ml’lik orijinal ambalajında olmalıdır.

5. Ürün sıvı formda olmalıdır.

6. Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

7. Daha önce laboratuarımızda denenmiş olmalıdır.

Foetal Bovine Serum (FBS) Heat Inactivated - S.American Grade

1. 500 ml’lik ambalajda olmalıdır.

2. 0.1μm filtreden geçirilmiş olmalıdır.

3. BSA ve IBR antikorları içermemelidir.

4. Mycoplasma ve virüs taraması yapılmış olmalıdır.

5. -20 °C de sevk edilmelidir. En az 2 yıl miadlı olmalıdır.

7. Steril ve hücre kültürü test edilmiş olmalıdır.

8. Endotoksin testi sonucu IU değeri 0,1’den düşük olmalıdır.

9. Üretici firma, FDA onaylı Drug Master File Belgesi, ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve cGMP kalite evraklarına sahip olmalıdır.

10. Laboratuvarda daha önce denenmiş ve uygunluk için onay alınmış olmalıdır. 11. Ürün sertifikalı olmalıdır ve teklif ile birlikte gönderilmelidir.

Horse Serum Teknik Şartnamesi

  - 500 ml olmalıdır

  - -20 derecede saklanmalıdır.

  - Tüm büyüme faktörlerini içermelidir.

  - Miadı en az 1 yıl olmalıdır.

  - Daha önce laboratuarımızda denenmiş olmalıdır.

N6,2-O-DIBUTYRYLADENOSINE 3:5-CYCLIC MONOPHOSPHA Teknik Şartnamesi

  - ≥96% (HPLC), powder olmalıdır.

  - 25 mgr olmalıdır.

  - -20 derecede muhafaza edilmelidir.

Coomassie Blue Teknik Şartnamesi

1.        Ürün 25gr’lik ambalajda olmalıdır.
2.        Ürün moleküler biyoloji çalışmaları  için test edilmiş olmalıdır.
3.        Ürün oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.
4.        Ürün koyu mavi-mordan kahverengiye kristal formatında olmalıdır.
5.        Ürünün CAS numarası 6104-58-1 olmalıdır.

L-Glutamin Solüsyonu Teknik Şartnamesi

- 100 ml’lik şişelerde olmalıdır

- 200 mM L-glutamin içermelidir.

- Steril olmalıdır.

- Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- -20 º C ‘de saklanmalı ve 2 yıl kullanım miyadı olmalıdır.

- 3 gün (+37º C) de stabil kalmalıdır.

Penisilin-Streptomisin Solüsyonu

- 100 ml’lik şişelerde olmalıdır

- 10.000 unite/ ml penicilin, 10 mg/ml streptomycin, %0,9 NaCl içermelidir.

- Steril olmalıdır.

- Hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- -20 º C ‘de saklanmalı ve 2 yıl kullanım miyadı olmalıdır.

Gentamicin Solution Sterile-Filtered,

biyolojik kaynak: mikrobiyal  kısırlık: steril filtreli  ürün grubu: BioReagent  form: sıvı  potens: mL başına 10-12 mg  konsantrasyon: deiyonize suda 10 mg / mL  Elden teslimat sırasında analiz sertifikası ve msds belgeleri teslim edilmelidir.  Raf ömrü 2 yıldan az olan kimyasallar kabul edilmeyecektir.

Trypsin-EDTA (0.25%) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün hücre kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

2. Ürün hücre ayrılması, rutin hücre kültürü pasajlanması ve birincil doku ayrışması için kullanıma uygun olmalıdır.

3. Ürün pH, ozmolarite, sterilite ve performans açısından test edilmiş olmalıdır.

4. Ürünün pH değeri 7.2 - 8.0 aralığında olmalıdır.

5. Ürün Phenol Red içermelidir.

6. Ürün 1X konsantrasyonunda olmalıdır.

7. Ürün 100 ml’lik orijinal ambalajında olmalıdır.

8. Ürün sıvı formda olmalıdır.

9. Ürün FDA onaylı olmalıdır.

10. Ürün ISO 13485 standartlarına göre sertifikalandırılmış olmalıdır.

11. Ürünün son kullanım tarihi üretiminden itibaren en az 24 ay olmalıdır.

12. Ürün ile birlikte Analiz Sertifikası verilmelidir.

13. Teklif veren firmalar Yetki Belgeleri’ni teklif ile birlikte sunmalıdırlar.

14. Ürün orijinal ambalajında -20 °C saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

eldiven – nitril Teknik Şartnamesi

Paketinde 100 adet bulunmalıdır.Nitril olmalıdır  Ekstra kalın olmalıdır  Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.  Ürün test sertifikası ile birlikte elden teslim edilmelidir.

Mavi Pipet Ucu  ( 100-1000 µl )Teknik Şartnamesi

Her hacim aralığında doğru tekrarlanır sıvı aktarımını sağlamalıdır.

500 adetlik poşet içerisinde steril bir şekilde teslim edilmelidir.

Sıvı sürtünme katsayısı düşük olan polipropilenden üretilmelidir.

Maximum geri kazanım özelliği olmalıdır.

Optimum üç başlıklı yapıları olmalıdır. Bu yapı ile tüm pipetlere uyum sağlamalıdır.

Pipet ucu pipet şafına uyumlu olmayı garanti etmelidir.

Pipet ucu gaz ve sıvı kaybını önleyecek yapıda olmalıdır.

Uç konik yapısı ürün birikmesini engellemeli ve pipetleme hassasiyetini artırmalıdır

Pipet ucu 7 ,5 cm uzunluğunda olmalıdır.

Otoklavlanabilir olmalıdır.

DNase, RNase ve pirojen içermemelidir.

PİPET UÇLARI TEKNİK ŞARTNAME

1.Pipet ucu belirtilen aralıklarda olmalıdır.

2.1000adetlik poşet şeklinde teslim edilmelidir.

3.DNA, DNase/RNase, endotoxins and heavy metals sertifikası olmalıdır

4.Otoklavlanabilmelidir.

5.Uzunluğu 42,1mm olmalıdır.

6.Temin edilebilir Tüm pipetlerle uyumlu olmalıdır. 6.Silikon insert teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır

LAM LAMEL TEKNİK ŞARTNAME

1.Lamlar 1/3 rodajlı olmalıdır.

2.Lamlar 50 adetlik kutularda tozlanmasını engeleyecek şekilde ambalajlı olmalıdr.

3.Tozlu olan ürünler kabul edilmeyecektir.

4.Lameller süper kalite tozsuz olmalıdır.

5.Lameller 100 adetlik orijinal kutularda olmalıdır

DIMETHYL SULFOXIDE (DMSO)TEKNİK ŞARTNAME

1. Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

2. DMSO Steril ve filtrelenmiş olmalıdır

3. 2,5 LT  olmalıdır.

4. C2H6OS Kimyasal özelliğe sahip olacaktır

5. En az %99,9 (yüzde doksan dokuz nokta dokuz) saflıkta olacaktır.

6. Teklif verilecek DMSO’nun kullanım miadı en az 3 yıl olmalıdır.

Yuvarlak lamel Teknik Şartnamesi,

Yuvarlak ve cam olmalıdır, paketinde 100 adet olmalıdır.

100 mm ve 12 mm kalınlığında olmalıdır.