|  |
| --- |
| **13. TEKNİK ŞARTNAMELER** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kod** | **Malzeme Adı** | **Teknik Özellik** |
| 03.2.60.01 | Gümüş nitrat (AgNO3) | Katı Formda ve cam şişede (25g) (For Analysis) |
| 03.2.60.01 | Hidroklorik asit (HCl) | Sıvı Formda ve cam şişede (2,5 L) (%37’lik, For Analysis) |
| 03.2.60.01 | Sodyum hidroksit (NaOH) | Katı pellet formda (Extrapure) (1000g) |
| 03.2.60.01 | Agar agar | Katı formda (Bakteriyolojik Agar) (500 g) |
| 03.2.60.01 | Nutrient broth | Katı formda (500 g) |
| 03.2.60.01 | DMSO | Sıvı formda ve cam şişede (2,5 L) |
| 03.2.60.01 | Filtre kağıdı | Mavi bant, 125 mm, pakette 100 adet olacak şekilde |
| 03.2.60.01 | Kapaklı Cam petri | 11 cm |
| 03.2.60.01 | Kapaklı cam tüp | 16x100 mm, dibi yuvarlak vida kapaklı, pakette 100 adet olacak şekilde |
| 03.2.60.01 | Erlen | 250 mL |
| 03.2.60.01 | Beher | 50 mL |
| 03.2.60.01 | Beher | 100 mL |
| 03.2.60.01 | Parafilm | 100x38 mm rulo |
| 03.2.60.01 | Aluminyum folyo | 10 m |
| 03.2.60.01 | Manyetik balık seti | 1,2,3,4 cm, pakette 20 adet olacak şekilde |
| 03.2.60.01 | Falkon tüp | 15 mL, pakette 50 adet olacak şekilde |
| 03.2.60.01 | Pipet ucu | 100-1000 µl, pakette 500 adet olacak şekilde |
| 03.2.60.01 | Pipet ucu | 20-200 µl, pakette 1000 adet olacak şekilde |
| 03.2.60.01 | Pamuk | Hidrofil %100 ,1 kg |
| 03.2.60.01 | Otoklav bandı | İşaretli |
| 03.2.60.01 | Eldiven | M, nitril, pakette 100 adet olacak şekilde |
| 03.2.60.01 | Ependorf | 2 mL |
| 03.2.60.01 | Tüp standı | 15 mL falkonlara uygun olacak şekilde |
| 03.2.60.01 | Ependorf standı | 2 mL uygun olacak şekilde |
| 03.2.60.01 | Spatül | Mikro spatül kaşık |
| 03.2.60.01 | Gentamisin | 10 mg/mL, 10mL |
| 03.2.60.01 | 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) | 1 gram |
| 03.2.60.01 | Bütillenmiş Hidroksi Anisol (BHA) | 100 g |
| 03.2.60.01 | Denanol | 2,5 L |