**ACİL DURUM VE AFET KOORDİNASYON MERKEZİ KONTEYNER ŞARTNAMESİ**

* İklim koşullarına uygun izalasyonlu dış duvarlar, iki adet açılır pencere
* İç ve Dış aydınlatma üniteleri ve kontrol anahtarları
* İç yerleşim özelliklerine uygun piriz bağlantıları
* Damlalıklı eviye ve su bataryası, çift açılır dolap, (sıcak ve soğuk su çıkışlı mutfak bataryası)
* Islak alan duş teknesi ve duş kabini (sıcak ve soğuk su çıkışlı duş bataryası, duş spiral hortumlu duş başlığı)
* El yıkama Lavabosu ve su bataryası
* Klozet ve Rezervuarı
* Duş alanı havalandırması
* Odaları birbirinden ayıran kapılar

**Şekil 1:** ölçeklendirme ve iç yerleşim

**Şekil 5:** Temiz ve Pis Su bağlantıları

**Şekil 4:** Mutfak evyesi ve dolap

**Şekil 3:** Islak zemin görseli

**Şekil 2:** Dış görsel, önden görünüş

