GODE TEKNİKŞARTNAME:

Masa Üstü Santrifüj Cihazına ait Gode Şartnamesi

- Godeler açılır rotor başlığına uyumlu olmalıdır.

- Gode hacim ve boyutları maksimum tüp çapı 30 mm., maksimum tüp yüksekliği kapaklı tüpler için 125 mm. / kapaksız tüpler için 131 mm. olan 50 ml. hacimli konik tüpler için uyumlu olmalıdır.

- Gode maksimum 4.100 rpm’e veya 3045 xg’ye çalışmalar için dayanıklı olmalıdır.

- Gode 4’lü set olmalıdır.

- Gode, çapı 57 mm. olan taşıyıcı sepetlere uyumlu olmalıdır.

- Godeler laboratuvarımızda mevcut olan Nüve marka NF 800 / NF 800R modelleri ile uyumlu olmalıdır.