| Sayı | : 62813453/ | Tarih : | 23.07.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Konu | : Yaklaşık Maliyet |  |  |

SAYIN YETKİLİ

Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda bilgileri bulunan 146 KALEM CERRAHİ ALET işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca ihale edilecektir.

Bu işin yaklaşık maliyetinin belirlenebilmesi için K.D.V. hariç birim fiyatlarının karşılarına yazılarak  tarihine kadar bildirilmesini rica ederim.

İrtibat ( Satınalma ) ;

Tel: 0236 233 7068 (200)

Fax: (236) 233 80 40

Mail: satinalma2@cbu.edu.tr

| Sıra | İş Kalemi Açıklaması | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Tutar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.GRUP BEYİN CERRAHİSİ CERRAHİ ALETLERİ |  |  |  |  |
| 1 | 58692 - YASARGIL ANEVRIZMA KLIBI, 11 MM STANDART, KALICI, DÜZ TITANYUM | 3 | AD |  |  |
| 2 | 58693 - YASARGIL ANEVRIZMA KLIBI, 11 MM STANDART, KALICI, YANA 45 DERECE AÇILI, TITANYUM | 3 | AD |  |  |
| 3 | 58694 - YASARGIL ANEVRIZMA KLIBI, 11 MM STANDART, KALICI, 45 DERECE YUKARI BAKAN, TITANYUM | 3 | AD |  |  |
| 4 | 58695 - YASARGIL ANEVRIZMA KLIBI, 9 MM STANDART, KALICI, BAYONET TITANYUM | 3 | AD |  |  |
| 5 | 58696 - YASARGIL ANEVRIZMA KLIBI, 12 MM STANDART, KALICI, BAYONET, TITANYUM | 3 | AD |  |  |
| 6 | 58697 - YASARGIL ANEVRIZMA KLIBI, 15 MM STANDART, KALICI, DÜZ TITANYUM | 3 | AD |  |  |
| 7 | 58698 - YASARGIL ANEVRIZMA KLIBI, 5 MM STANDART, KALICI, 90 DERECE YUKARI AÇILI, TITANYUM | 3 | AD |  |  |
| 8 | 58699 - YASARGIL ANEVRIZMA KLIBI, 7 MM STANDART, KALICI, 90 DERECE YUKARI AÇILI, TITANYUM | 3 | AD |  |  |
| 9 | 58700 - YASARGIL ANEVRIZMA KLIBI, 7 MM STANDART, KALICI, DÜZ TITANYUM | 3 | AD |  |  |
| 10 | 58701 - YASARGIL ANEVRIZMA KLIBI, 5 MM STANDART, KALICI, 45 DERECE YUKARI AÇILI, TITANYUM | 3 | AD |  |  |
| 11 | 58702 - YASARGIL ANEVRIZMA KLIBI, 7 MM STANDART, KALICI, EĞRI, TITANYUM | 3 | AD |  |  |
| 12 | 58703 - YASARGIL ANEVRIZMA KLIBI, 9 MM STANDART, KALICI, DÜZ TITANYUM | 3 | AD |  |  |
| 13 | 58704 - YASARGIL ANEVRIZMA KLIBI, 7 MM STANDART, KALICI, BAYONET, TITANYUM | 3 | AD |  |  |
| 14 | 58705 - YASARGIL ANEVRIZMA KLIBI, 7 MM FENESTRE, STANDART, KALICI, 45 DERECE AÇILI, TITANYUM | 3 | AD |  |  |
| 15 | 58706 - YASARGIL ANEVRIZMA KLIBI, 7 MM STANDART, KALICI, YANA DOĞRU 45 DERECE AÇILI, TITANYUM | 3 | AD |  |  |
| 16 | 58707 - YASARGIL ANEVRIZMA KLIBI, 9 MM STANDART, KALICI, UCU YANA DOĞRU EĞRI, TITANYUM | 3 | AD |  |  |
| 17 | 58708 - YASARGIL ANEVRIZMA KLIBI, 7 MM STANDART, KALICI, BAYONET, TITANYUM | 3 | AD |  |  |
| 18 | 58709 - YASARGIL ANEVRIZMA KLIBI, 9 MM STANDART, KALICI, EĞRI, TITANYUM | 3 | AD |  |  |
| 19 | 58710 - YASARGIL ANEVRIZMA KLIBI, 7 MM STANDART, GEÇICI, DÜZ TITANYUM | 3 | AD |  |  |
| 20 | 58711 - YASARGIL ANEVRIZMA KLIBI, 5 MM STANDART, GEÇICI,45 DERECE YUKARI AÇILI, TITANYUM | 3 | AD |  |  |
| 21 | 58712 - YASARGIL ANEVRIZMA KLIBI, 9 MM STANDART, GEÇICI, DÜZ TITANYUM | 3 | AD |  |  |
| 22 | 58713 - YASARGIL ANEVRIZMA KLIBI, 11 MM STANDART, GEÇICI, DÜZ TITANYUM | 3 | AD |  |  |
| 23 | 58714 - YASARGIL ANEVRIZMA KLIBI, 7 MM STANDART, GEÇICI , BAYONET, TITANYUM | 3 | AD |  |  |
| 24 | 58715 - YASARGIL ANEVRIZMA KLIBI, 7 MM STANDART, KALICI, GEÇICI, 45 DERECE YUKARI AÇILI, TITANYUM | 3 | AD |  |  |
|  | 2.GRUP ORTOPEDİ VE TRAV.A.D. CERRAHİ ALETLERİ |  |  |  |  |
| 25 | 58717 - EL MATKABI T BAR ELCEKLI | 1 | AD |  |  |
| 26 | 58720 - HERNANDEZ ROS ZIMBA ELEĞI 16CM | 1 | AD |  |  |
| 27 | 58722 - KOCHER EKARTÖR 30*40MM 23CM | 4 | AD |  |  |
| 28 | 58724 - KOCHER EKARTÖR 30*70MM 23CM | 2 | AD |  |  |
| 29 | 58726 - EKARTÖR 8 SIVRI DIŞLI 60*25MM 25CM | 4 | AD |  |  |
| 30 | 52377 - RUSKIN KEMIK RONJÖRÜ 5 MM EĞRI 24 CM | 2 | AD |  |  |
| 31 | 58729 - KEMIK TUTMA KLEMPI 22CM | 2 | AD |  |  |
| 32 | 58731 - KEMIK TUTMA KLEMPI 14CM | 2 | AD |  |  |
| 33 | 58734 - RASPA 20MM 28CM | 2 | AD |  |  |
| 34 | 58737 - COBB RASPA 19MM 25CM YARI SIVRI | 2 | AD |  |  |
| 35 | 58739 - VOLKMANN EKARTÖR 1 SIVRI DIŞLI 22CM | 2 | AD |  |  |
| 36 | 58743 - BLOUNT KALÇA KEMIĞI KALDIRACI 25CM | 2 | AD |  |  |
| 37 | 58744 - HOHMANN KEMIK KALDIRACI 18MM 24CM | 6 | AD |  |  |
| 38 | 58747 - VERBRUGGE HOHMANN KEMIK KALDIRACI 42MM 24CM | 4 | AD |  |  |
| 39 | 58750 - LANGE HOHMANN KEMIK KALDIRACI 30MM 27CM | 4 | AD |  |  |
| 40 | 52432 - TUNGSTEN KARBID AĞIZLI TEL KESICI 23 CM | 2 | AD |  |  |
| 41 | 52454 - TUNGSTEN KARBID AĞIZLI TEL KESICI ÖN AKSIYONLU 21.5CM | 2 | AD |  |  |
| 42 | 52399 - STILLE LUER KEMIK RONJÖRÜ DÜZ 23 CM | 2 | AD |  |  |
| 43 | 58753 - LANGE BABY KEMIK KALDIRACI 17MM 17CM | 6 | AD |  |  |
| 44 | 58755 - BANE KEMIK RONJÖRÜ EĞRI 18CM | 2 | AD |  |  |
| 45 | 58756 - OMBREDANNE ÇEKIÇ Q 40MM 77OG 23CM | 2 | AD |  |  |
| 46 | 58759 - KOCHER EKARTÖR 12X45MM 21CM | 6 | AD |  |  |
| 47 | 52412 - WILLIGER ELEVATÖR 5.5 MM 17 CM | 3 | AD |  |  |
| 48 | 52330 - BISTURI SAPI NO.3L UZUN 21 CM | 2 | AD |  |  |
| 49 | 58767 - PENSET 20.OCM 1X2 DIŞLI ORTA BOY | 2 | AD |  |  |
| 50 | 58769 - DÜZ BURUN PENS PARALEL 18CM | 2 | AD |  |  |
| 51 | 58770 - LAMBOTTE RASPA 10MM 22CM | 1 | AD |  |  |
| 52 | 58773 - LAMBOTTE OSTEOTOM DÜZ 15MM 24CM | 4 | AD |  |  |
| 53 | 58775 - LAMBOTTE OSTEOTOM DÜZ 20MM 24CM | 6 | AD |  |  |
|  | 3.GRUP AMELİAYTHANE DAMAR SETİ CERRAHİ ALETLERİ |  |  |  |  |
| 54 | 58716 - DEBAKEY ATRAVMATIK VASKÜLER KLEMP 16CM 30 DERECE | 2 | AD |  |  |
| 55 | 58718 - DARDIK ATRAVMATIK VASKÜLER KLEMP 17.0 CM 45 DERECE | 3 | AD |  |  |
| 56 | 58719 - DEBAKEY ATRAVMATIK VASKÜLER KLEMP 60 DERECE 21 CM | 2 | AD |  |  |
| 57 | 52986 - DEBAKEY ATRAVMATIK VASKÜLER KLEMP AÇILI 22 CM TIRTIKLI 55 CM | 2 | AD |  |  |
| 58 | 58721 - DALE ATRAVMATIK VASKÜLER KLEMP 18.5 CM | 1 | AD |  |  |
| 59 | 58723 - DERRA COOLEY ATRAVMATIK VASKÜLER KLEMP 25 MM 17 CM | 1 | AD |  |  |
| 60 | 58725 - DEBAKEY ATRAVMATIK VASKÜLER KLEMP 90 DERECE 20 CM | 1 | AD |  |  |
| 61 | 58727 - COOLEY ATRAVMATIK VASKÜLER KLEMP 19.5 CM | 1 | AD |  |  |
| 62 | 52349 - DEBAKEY GLOVER ATRAVMATIK VASKÜLER KLEMP EĞRI 22 CM | 1 | AD |  |  |
| 63 | 52348 - DEBAKEY ATRAVMATIK VASKÜLER KLEMP 24,5 CM | 1 | AD |  |  |
| 64 | 58732 - GUYON ATRAVMATIK BÖBREK PENSI 24 CM FIG.1 | 1 | AD |  |  |
| 65 | 58733 - DEBAKEY ATRAVMATIK VASKÜLER KLEMP 26.5 CM | 1 | AD |  |  |
| 66 | 58735 - DEBAKEY ATRAVMATIK VASKÜLER KLEMP 24 CM | 1 | AD |  |  |
| 67 | 58736 - DEBAKEY ATRAVMATIK VASKÜLER KLEMP 25.5 CM | 1 | AD |  |  |
| 68 | 52850 - DEBAKEY ATRAVMATIK BULLDOG KLEMP EĞRI 8.0 CM | 2 | AD |  |  |
| 69 | 58738 - ADSON KANCA KÜNT 3 MM 20 CM | 1 | AD |  |  |
| 70 | 52226 - CRILE WOOD TUNGSTEN KARBID AĞIZLI (DEBAKEY HM) PORTEGÜ 23 CM | 1 | AD |  |  |
| 71 | 52204 - CRILE WOOD TUNGSTEN KARBID AĞIZLI (DEBAKEY HM) PORTEGÜ 18 CM | 1 | AD |  |  |
| 72 | 58740 - RYDER (FRENCH EYE) TUNGSTEN KARBID AĞIZLI PORTEGÜ 18 CM | 1 | AD |  |  |
| 73 | 52206 - METZENBAUM MAKAS EĞRI 18 CM | 1 | AD |  |  |
| 74 | 52235 - NELSON METZENBAUM MAKAS EĞRI 23 CM | 1 | AD |  |  |
| 75 | 58741 - POTTS SMITH VASKÜLER MAKAS 19 CM 60 DERECE | 1 | AD |  |  |
| 76 | 52265 - HEGEMANN DIETHRICH VASKÜLER MAKAS 18 CM 45 DERECE | 1 | AD |  |  |
| 77 | 52950 - WEITLANER EKARTÖR 3X4 KÜNT DIŞLI 16.5CM | 2 | AD |  |  |
| 78 | 52385 - WEITLANER BECKMANN EKARTÖR KÜNT 22.0 CM | 2 | AD |  |  |
| 79 | 52231 - GEMINI PENS 18 CM EĞRI | 1 | AD |  |  |
| 80 | 52232 - GEMINI PENS 21 CM EĞRI | 1 | AD |  |  |
| 81 | 52233 - GEMINI PENS 23 CM EĞRI | 1 | AD |  |  |
| 82 | 58742 - METAL TEPSI 375X270X50MM | 4 | AD |  |  |
| 83 | 52368 - KONTEYNER 600X300X160 MM | 1 | AD |  |  |
| 84 | 52781 - STERILIZASYON SEPETI 540X240X70 MM | 1 | AD |  |  |
| 85 | 52335 - DEBAKEY ATRAVMATIK VASKÜLER PENSET 24,5 CM 2.0 MM | 2 | AD |  |  |
| 86 | 53028 - DEBAKEY ATRAVMATIK VASKÜLER PENSET 20 CM 1,5 MM | 2 | AD |  |  |
| 87 | 52239 - DEBAKEY ATRAVMATIK VASKÜLER PENSET 15,5 CM 1,5 MM | 2 | AD |  |  |
| 88 | 52449 - METZENBAUM SLIM MAKAS EĞRI 14CM | 2 | AD |  |  |
| 89 | 52753 - KELLY EKARTÖR 50X65MM 25CM | 6 | AD |  |  |
| 90 | 58745 - KELLY EKARTÖR 65X75MM 25 CM | 8 | AD |  |  |
| 91 | 58746 - MIKULICZ EKARTÖR 50X155MM 26 CM | 10 | AD |  |  |
| 92 | 58748 - MIKULICZ EKARTÖR 50X120MM 26 CM | 10 | AD |  |  |
| 93 | 58749 - MIKULICZ EKARTÖR 35X85MM 26 CM | 10 | AD |  |  |
| 94 | 58751 - CUSHING DAMAR EKARTÖR 12MM 20CM | 4 | AD |  |  |
| 95 | 58752 - CUSHING DAMAR EKARTÖR 14MM 20CM | 4 | AD |  |  |
| 96 | 52494 - JACOBSON MICRO HEMOSTATIK PENS 18CM EĞRI | 4 | AD |  |  |
| 97 | 58754 - JACOBSON MICRO PENS 18CM ÇOK EĞRI | 4 | AD |  |  |
| 98 | 52258 - MIXTER BABY PENS 19 CM | 1 | AD |  |  |
| 99 | 52229 - ADSON BABY PENS 19 CM | 3 | AD |  |  |
| 100 | 52230 - ADSON BABY PENS 14 CM | 1 | AD |  |  |
| 101 | 58757 - POOLE ASPIRATÖR KANÜLÜ EĞRI Ø 6MM 18 FR 20CM | 1 | AD |  |  |
| 102 | 58758 - DIETHRICH BULLDOG KLEMP EĞRI 5.0CM | 2 | AD |  |  |
| 103 | 58760 - DIETHRICH BULLDOG KLEMP EĞRI 5.5CM | 2 | AD |  |  |
| 104 | 58761 - MICRO JACOBSON HEMOSTATIK PENS 12.5 CM EĞRI | 3 | AD |  |  |
| 105 | 52257 - COLLER CRILE HEMOSTATIK PENS 14 CM EĞRI | 4 | AD |  |  |
| 106 | 58762 - DEBAKEY ATRAVMATIK BULLDOG KLEMP EĞRI 10.0CM | 2 | AD |  |  |
| 107 | 52853 - DEBAKEY ATRAVMATIK BULLDOG KLEMP DÜZ 8.5CM | 2 | AD |  |  |
| 108 | 52206 - METZENBAUM MAKAS EĞRI 18 CM | 6 | AD |  |  |
| 109 | 58764 - HEGAR TUNGSTEN KARBID AĞIZLI PORTEGÜ 20.5 CM | 15 | AD |  |  |
| 110 | 58765 - SIMON EKARTÖR 115X27MM 28CM | 6 | AD |  |  |
|  | 4.GRUP AMELİYATHANE HASSAS SET CERRAHİ ALETLERİ |  |  |  |  |
| 111 | 13218 - BISTURI SAPI NO.3 STANDART 12,5 CM | 4 | AD |  |  |
| 112 | 13217 - BISTURI SAPI NO: 4 STANDART 13,5 CM | 4 | AD |  |  |
| 113 | 58766 - PENSET 14.5 CM STANDART | 4 | AD |  |  |
| 114 | 52834 - DEBAKEY ATRAVMATIK VASKÜLER PENSET 15.5CM 2.0MM | 8 | AD |  |  |
| 115 | 52803 - ADSON PENSET 15CM 1X2 DIŞLI TIRTIKSIZ | 8 | AD |  |  |
| 116 | 52282 - MICRO ADSON PENSET 15 CM TIRTIKLI | 8 | AD |  |  |
| 117 | 58768 - FRAZIER (FERGUSSON) ASPIRATÖR KANÜLÜ 10 FR AÇILI 18CM | 4 | AD |  |  |
| 118 | 52838 - BAUMGARTNER TUNGSTEN KARBID AĞIZLI PORTEGÜ 14CM | 8 | AD |  |  |
| 119 | 52446 - BABY CRILE WOOD TUNGSTEN KARBID AĞIZLI PORTEGÜ 15CM | 8 | AD |  |  |
| 120 | 52453 - HALSTED MOSQUITO PENS 12.5CM DÜZ | 8 | AD |  |  |
| 121 | 52306 - HALSTED MOSQUITO PENS 12,5 CM EĞRI | 8 | AD |  |  |
| 122 | 58771 - JACOBSON MICRO PENS 18CM ÇOK EĞRI | 8 | AD |  |  |
| 123 | 52218 - YUVARLAK TAS 150X75 MM 1.00I | 4 | AD |  |  |
| 124 | 58772 - GROSS PENS 20CM DÜZ | 4 | AD |  |  |
| 125 | 52259 - MIXTER BABY PENS 14 CM | 4 | AD |  |  |
| 126 | 52222 - BACKHAUS ÇAMAŞIR KLEMPI 10,5 CM | 20 | AD |  |  |
| 127 | 52725 - SENN MILLER EKARTÖR ÇIFT TARAFLI SIVRI 16 CM | 8 | AD |  |  |
| 128 | 58774 - CRILE EKARTÖR ÇIFT TARAFLI 11 CM | 8 | AD |  |  |
| 129 | 58777 - STEVENS MAKAS EĞRI 11.5 CM KÜNT | 4 | AD |  |  |
| 130 | 52449 - METZENBAUM SLIM MAKAS EĞRI 14CM | 4 | AD |  |  |
| 131 | 58778 - GORNEY MAKAS EĞRI 17CM | 4 | AD |  |  |
| 132 | 52368 - KONTEYNER 600X300X160 MM | 4 | AD |  |  |
| 133 | 52781 - STERILIZASYON SEPETI 540X240X70 MM | 4 | AD |  |  |
|  | 5.GRUP KADIN DOĞUM A.D. CERRAHİ ALETLERİ |  |  |  |  |
| 134 | 52202 - MAYO HEGAR TUNGSTEN KARBID AĞIZLI PORTEGÜ 20 CM | 10 | AD |  |  |
| 135 | 52966 - MAYO HEGAR TUNGSTEN KARBID AĞIZLI PORTEGÜ 24CM | 10 | AD |  |  |
| 136 | 52337 - PENSET 20.0 CM STANDART | 10 | AD |  |  |
| 137 | 52801 - PENSET 16.0CM ORTA BOY | 10 | AD |  |  |
| 138 | 58674 - BERGMANN BANDAJ/PLASTER MAKASI 20 CM | 5 | AD |  |  |
| 139 | 58683 - ESMARCH BANDAJ/PLASTER MAKASI 20 CM | 5 | AD |  |  |
| 140 | 52768 - SCHUMACHER UTERIN BIYOPSI PENSI 24CM FIG.1 | 5 | AD |  |  |
| 141 | 58684 - SCHROEDER TENAKÜLÜM PENSI 25 CM | 10 | AD |  |  |
| 142 | 52198 - FOERSTER SPANÇ PENSI 24 CM EĞRI TIRTIKLI | 10 | AD |  |  |
| 143 | 52997 - ROCHESTER PEAN HEMOSTATIK PENS 20 CM DÜZ | 10 | AD |  |  |
| 144 | 58663 - SIMON UTERIN KAŞIĞI BÜKÜLEMEZ 29CM FIG.1 | 5 | AD |  |  |
| 145 | 52735 - SIMS (HERRERA) UTERIN KÜRETI SIVRI 25CM FIG.0.5MM | 3 | AD |  |  |
| 146 | 58685 - RECAMIER UTERIN KÜRETI BÜKÜLEBILIR KÜNT FIG.5 | 3 | AD |  |  |

|  | Safiye TUTAR |
| --- | --- |
|  | Mali Hizmetler Müdürü |