|  |  |
| --- | --- |
| **Operatör panel** | 10 inç boyutunda olmalı ve dokunmatik ekran içermeli |
| **PLC(programlanabilir mantık kontrolörü)** | Ethernet bağlantılı, en az 4 dijital giriş ve çıkışı olmalı |
| **DC güç kaynağı** | 24 V, 10 A çıkış değerlerine sahip olmalıdır. |