##### 27.04.2022                                                                     SAYIN :  YETKİLİ

Üniversitemiz Hastanesinin İhtiyacı için, doğrudan temin yolu ile satın alımı yapılacak, hizmetin; (Kesin Fiyat) birim fiyatlarının (Türk Lirası  olarak) 05.05.2022  tarihine kadar gönderilmesini rica ederim.

Doç.Dr.Cemal BİLAÇ                                                                                                                    Başhekim Yardımcısı

İrtibat ( Satınalma ) ;

Tel: 0236 233 7068 (203)

Fax: (236) 233 80 40

Mail: satinalma2@cbu.edu.tr

|  | MALZEME | MİKTARI |  | Birim Fiyatı | Tutarı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Makas | 4 | Adet |  |  |
| 2 | Bayonet | 8 | Adet |  |  |
| 3 | Hartman Kulak Spekulumu 3 lü set (çarpanları 5-6-7,5 mm) | 10 | Adet |  |  |
| 4 | Picola Aplikatör | 2 | Adet |  |  |
| 5 | Buck Serümen Küreti (çap 4 mm) | 8 | Adet |  |  |
| 6 | Joseph Sivri Uçlu Makas | 4 | Adet |  |  |
| 7 | Weil-Blakesley Forseps 4.2 mm | 4 | Adet |  |  |
| 8 | Baron Kulak Aspiratörü 3lü set (Çapları 1-1.5-2mm) | 2 | Adet |  |  |
| 9 | Düz Alligatör Cup Forseps 3mm | 1 | Adet |  |  |
| 10 | Fergusson Aspiratör Ucu 3lü set (2.5-3-5mm) | 4 | Adet |  |  |
| 11 | Diyapazon 512Hz | 1 | Adet |  |  |
| 12 | Diyapazon 256Hz | 1 | Adet |  |  |
| 13 | Diyapazon 1024Hz | 1 | Adet |  |  |
| 14 | 30 derece erişkin nazal endoskop(mevcut üniteler | 2 | Adet |  |  |
| 15 | 70 derece erişkin nazal endoskop (mevcut üniteler ile uyumlu) | 2 | Adet |  |  |
| 16 | 0 derece erişkin nazal endoskop (mevcut üniteler ile uyumlu) | 4 | Adet |  |  |
| 17 | Fleksibl fiberoptik nazofarengoskop - Yetişkin (mevcut üniteler ile uyumlu) | 1 | Adet |  |  |
| 18 | Mushroom forseps 3.5 mm | 1 | Adet |  |  |
| 19 | Backbite nazal forseps sağ | 1 | Adet |  |  |
| 20 | Backbite nazal forseps sol | 1 | Adet |  |  |
| 21 | Portegü | 1 | Adet |  |  |
| 22 | Rim ekartörü | 1 | Adet |  |  |

##### NOT: Ödeme süresi 30 (otuz) gündür.