**ONE-STEP RT-QPCR KIT**

* Ürünler, çok çeşitli numune kaynaklarında tutarlı bir şekilde çalışmalıdır.
* 200rxn olmalıdır.
* Kit bileşenleri: Luna® WarmStart® RT Enzyme Mix (M3002S/L) Luna® Universal Probe One-Step Reaction Mix (M3006S) Nuclease-free Water (B1502A).

**TAQ DNA POLYMERASE**

* Konsantrasyon: 5 U/µl olmalıdır.
* 10X Ammonium buffer olmalıdır.
* Kit bileşenleri Depolama Tamponunda Ampliqon Taq DNA Polimeraz: 5 U/μl Taq, 20 mM Tris-HCl pH 8.3, 100 mM KCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.5% Tween 20, 50% glycerol. 10x Ammonium Buffer : Tris-HCl pH 8.5, (NH4)2S04, 15 mM MgCl2, 1% Tween 20. 25 mM MgCl2 olmalıdır.

**RNA EXTRACTION KIT**

* 100 testlik olmalıdır.
* Nükleik asit izolasyonu ve saflaştırma için uygun olmalıdır.
* Tanı amaçlı kullanım için uygun olmalıdır.

**PRIMER DESALTED**

* 20-25 bp olmalıdır.
* 50 nmol olmalıdır.
* HPLC saflaştırma olmalıdır.

**PROB (5’ FAM – 3’,** **IABkFQ/BHQ) ZEN-NOVA QUENCHER**

* ZEN/NOVA internal quencher ve IABkFQ /BHQ olmalıdır.
* 200 nmol olmalıdır.
* HPLC saflaştırma olmalıdır.
* Alternatif işaret boyaları dalga boyları parametreleri ile birlikte önerilmelidir.
* 20-25 bazlık primer baz fiyatları dahil olmalıdır.

**PROB (5’ HEX – 3’, IABkFQ/BHQ) ZEN-NOVA QUENCHER**

* ZEN/NOVA internal quencher ve IABkFQ /BHQ olmalıdır.
* 200 nmol olmalıdır.
* HPLC saflaştırma olmalıdır.
* Alternatif işaret boyaları dalga boyları parametreleri ile birlikte önerilmelidir.
* 20-25 bazlık primer baz fiyatları dahil olmalıdır.

**PROB (5’ TET – 3’, IABkFQ/BHQ) ZEN-NOVA QUENCHER**

* ZEN/NOVA internal quencher ve IABkFQ /BHQ olmalıdır.
* 200 nmol olmalıdır.
* HPLC saflaştırma olmalıdır.
* Alternatif işaret boyaları dalga boyları parametreleri ile birlikte önerilmelidir.
* 20-25 bazlık primer baz fiyatları dahil olmalıdır.

**PROB (5’ FAM – 3’TAMRA) ZEN-NOVA QUENCHER**

* ZEN/NOVA internal quencher ve IABkFQ /BHQ olmalıdır.
* 200 nmol olmalıdır.
* HPLC saflaştırma olmalıdır.
* Alternatif işaret boyaları dalga boyları parametreleri ile birlikte önerilmelidir.
* 20-25 bazlık primer baz fiyatları dahil olmalıdır.

**PROB (5’ HEX – 3’TAMRA) ZEN-NOVA QUENCHER**

* ZEN/NOVA internal quencher ve IABkFQ /BHQ olmalıdır.
* 200 nmol olmalıdır.
* HPLC saflaştırma olmalıdır.
* Alternatif işaret boyaları dalga boyları parametreleri ile birlikte önerilmelidir.
* 20-25 bazlık primer baz fiyatları dahil olmalıdır.

**PROB (5’ TET – 3’TAMRA) ZEN-NOVA QUENCHER**

* ZEN/NOVA internal quencher ve IABkFQ /BHQ olmalıdır.
* 200 nmol olmalıdır.
* HPLC saflaştırma olmalıdır.
* Alternatif işaret boyaları dalga boyları parametreleri ile birlikte önerilmelidir.
* 20-25 bazlık primer baz fiyatları dahil olmalıdır.

**PROB (5’ CY5- IABkFQ/BHQ2) ZEN-NOVA QUENCHER**

* ZEN/NOVA internal quencher ve IABkFQ /BHQ olmalıdır.
* 200 nmol olmalıdır.
* HPLC saflaştırma olmalıdır.
* Alternatif işaret boyaları dalga boyları parametreleri ile birlikte önerilmelidir.
* 20-25 bazlık primer baz fiyatları dahil olmalıdır.

**PROB (5’ JOE- IABkFQ/BHQ1) ZEN-NOVA QUENCHER**

* ZEN/NOVA internal quencher ve IABkFQ /BHQ olmalıdır.
* 200 nmol olmalıdır.
* HPLC saflaştırma olmalıdır.
* Alternatif işaret boyaları dalga boyları parametreleri ile birlikte önerilmelidir.
* 20-25 bazlık primer baz fiyatları dahil olmalıdır.

**PROB (5’ ROX- IABkFQ/BHQ2) ZEN-NOVA QUENCHER**

* ZEN/NOVA internal quencher ve IABkFQ /BHQ olmalıdır.
* 200 nmol olmalıdır.
* HPLC saflaştırma olmalıdır.
* Alternatif işaret boyaları dalga boyları parametreleri ile birlikte önerilmelidir.
* 20-25 bazlık primer baz fiyatları dahil olmalıdır.

**PROB (5’TEXASRED – 3’ IABkFQ/BHQ1) ZEN-NOVA QUENCHER**

* ZEN/NOVA internal quencher ve IABkFQ /BHQ olmalıdır.
* 200 nmol olmalıdır.
* HPLC saflaştırma olmalıdır.
* Alternatif işaret boyaları dalga boyları parametreleri ile birlikte önerilmelidir.
* 20-25 bazlık primer baz fiyatları dahil olmalıdır.

**PROB (5’ROX – 3’TAMRA) ZEN-NOVA QUENCHER**

* ZEN/NOVA internal quencher ve IABkFQ /BHQ olmalıdır.
* 200 nmol olmalıdır.
* HPLC saflaştırma olmalıdır.
* Alternatif işaret boyaları dalga boyları parametreleri ile birlikte önerilmelidir.
* 20-25 bazlık primer baz fiyatları dahil olmalıdır.