**DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Teklif edilen ürün aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

* Enerji Sınıfı: F
* Genişlik: 59,5 cm
* Derinlik: 64,5 cm
* Yükseklik: 185,5 cm
* Çekmece Sayısı: 6
* Toplam Net Hacim: 271 lt
* Soğutma Sistemi: No-Frost
* Enerji Tüketimi: 302 kwh/Yıl
* Kapı Yönü Değiştirme: Var
* İklim Sınıfı: SN/ST/T
* Soğutucu Gaz: R600a
* Sıcaklık Aralığı: -15/-25 °C
* Ağırlık: 74 kg
* Günlük Dondurma
* Kapasitesi :12,4 kg
* Ses Seviyesi: 43 dB
* Cihaz imalat hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, ayrıca 10 yıl ücreti karşılığı yedek parça ve servis garantili olmalıdır.