VORTEKS TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz hem dokunmatik haraketle hemde normal hız ayarlaması ile çalıştırılabilir.

- Cihaz sürekli kullanıma uygun olmalıdır.

- Hız aralığı 0 - 3000 devir/dakika olmalı ve hızı en az 200 rpm arttırımlarla ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın çalkalama genişliği 4.5 mm olmalıdır.

- Cihazın çalkalama hareketi dairesel olmalıdır.

- Cihaz standart ataçmanı ile komple olmalıdır.

- Cihaz 220 V/50 Hz ile çalışmalıdır.

- Teklif veren firmanın TS 12426 ya uygun Teknik Servis Hizmet Yeterlilik belgesi olmalıdır.

- Cihaz her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 yıl süreyle ücretsiz ayrıca on (10) yıl süreyle de ücreti mukabili servis ve yedek parça garantili olmalıdır.