1-Cathelicidin Antikoru Teknik Şartnamesi

  - WB, IHC-P, ICC/IF çalışmasına uygun olmalıdır.

  - İnsan , fare dokularında çalışmalıdır.

  - 150 µl ambalajda monoklonal antikor olmalıdır.

  - Hostu rabbit olmalıdır.

  - moleküler ağırlığı 19kDA olmalıdır.

  - Antikor soğuk zincir kurallarına uygun teslim edilmelidir.

2-PI3 (elafin) Antikoru Teknik Şartnamesi

  - WB,  IHC(f), IHC(P) çalışmasına uygun olmalıdır.

  - İnsan , fare ve sıçan ,köpek dokularında çalışmalıdır.

  - 100 µl  ambalajda monoklonal antikor olmalıdır.

  - Hostu rabbit olmalıdır.

  - moleküler ağırlığı 60kDA olmalıdır.

  - Antikor soğuk zincir kurallarına uygun teslim edilmelidir.

3-Vitamin D Receptor  Antikoru Teknik Şartnamesi

  - WB, IP, IF, IHC(P) and ELISA çalışmasına uygun olmalıdır.

  - İnsan , fare ve sıçan dokularında çalışmalıdır.

  - 200 µGR/ml  ambalajda monoklonal antikor olmalıdır.

  - Hostu rabbit olmalıdır.

  - moleküler ağırlığı 48-60kDA olmalıdır.

  - Antikor soğuk zincir kurallarına uygun teslim edilmelidir.

4-Protein Quantitation Kit Teknik Şartnamesi

  - testlik olmalıdır.

2.Yüksek hassasiyette olmalıdır. 0.1-15 ug/mL proteini saptayabilmelidir.

3.Ölçüm aralığı Ex/Em: 480/598 nm olmalıdır.

5-Protein Ladder Teknik Şartnamesi

1. 10-245 kDa aralığındaki protein bantlarını farklı renklerle işaretlemelidir.

2. kemoluminesans görüntülemeye western blot çalışmalarına uyumlu olmalıdır.

3. Jele yüklemeye hazır şekilde gelmelidir.

4. Renklendirilmiş bantlar membrana transfer edilebilmelidir.

5. Ürün hacmi en az 500 uL olmalıdır.

6. Saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

7. Firma tarafından teknik destek verilebilmelidir.

8. Teklif veren firma kendi laboratuvar alt yapısında ürünlere destek verebilmelidir.

9. Ürünler daha önce laboratuvarımızca denenmiş olmalıdır.

10. Denenmeyen ürünler için 5 gün içinde numune getirilmelidir.

6- Ponceau S Teknik Şartnamesi

1. Western blot uygulamasında kullanım için uygun olmalı

2.Orjinal ambalajında olmalı

3.Üzerinde lot numarası ve son kullanma tarihi yazan etiket bulunmalı

4.Saklama koşullarını yazan etiket bulundurmalı

5.1 L olmalıdır. Görülebilir kırmızı protein boyası olmalıdır.

7-Coomassie® Blue Fast Stain Teknik Şartnamesi

1. 1. Western blot uygulamasında kullanım için uygun olmalı

2.Orjinal ambalajında olmalı

3.Üzerinde lot numarası ve son kullanma tarihi yazan etiket bulunmalı

4.Saklama koşullarını yazan etiket bulundurmalı

5.1 L olmalıdır. Görülebilir kırmızı protein boyası olmalıdır.

6.20 ngprotein için hassasiyeti olmalıdır.

8-ECLong Teknik Şartnamesi

1.western blot uygulmaları için uygun olmalıdır.

2.içerisinde 2 buffer yer almalıdır.

3.ürün kullanımı için teknik destek istenebilecektir.

9-Dulbecco's PBS Teknik Şartnamesi

1.kalsiyum, magnezyum ve fenol bileşiklerini içermemelidir.

2.500 ml olmalıdır.

3.Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

10-Süt tozu Teknik Şartnamesi

1.western blot uygulmaları için uygun olmalıdır.

2.bloklama ajanı olarak kullanılacaktır.

3.100 gr olmalıdır.

11- TRANSFER STACKS İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Tedarikci firma tarafından aplikasyon desteği sunulmalıdır.

2. Problemli urunde iade yapılabilmelidir.

3. Orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

5. İblot2 cihazı ile uyumlu olmalıdır.

6. Materyali PVDF olmalıdır.

7.Kullanıma hazır halde stack olarak gelmelidir

8.Bir kutu icinde 3x10 adet stack ve destekleyen malzemeler olmalıdır.

9.8x8 cm ebatlarında olmalıdır.

10.Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

11.Teklif oncesinde bolumumuzde denenmiş veya onay alınmış olmalıdır.

12. 0.2 μm por genişliğinde olmalıdır.

12-Bolt 4-12% Bis-Tris Protein Gels İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Teslimat siparişten sonra en gec 3 hafta icinde yapılmalıdır.

2. Tedarikci firma tarafından karşılaşılabilecek aksi bir durum halinde aplikasyon desteği sunulmalıdır.

3. Orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

4. 1.0 mm jel kalınlığında olmalı. Paket içerisinde 10 adet olmalıdır.

5. 10-well formatında olmalı.

6.Bolt mini jel tank ile uyumlu olmalıdır.

13-LDS Sample Buffer TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.iblot cihazına uygun olmalıdır .

2. 250 ml olmalıdır.

14-Transfer Buffer Teknik Şartnamesi

1.western blot uygulamasında proteinlerin jelden membrana aktarılmasında kullanıma uygun olmalıdır.

2.125 ml olmalıdır.

3.İblot cihazı ile kullanıma uygun olmalıdır.

4.Gerektiğinde teknik destek istenecektir.

15-Teknik Su Teknik Şartnamesi

1.Moleküler biyoloji çalışmaların auygun olmalıdır.

2.1 L olmalıdır. Dnase Rnase free olmalıdır.

16- Total protein extraction solution

1.Moleküler biyoloji çalışmalarına uygun olmalıdır.

2.Serum örneklerinden total protein izolasyonunu sağlamalıdır.

3.100 ml olmalıdır.

17-SDS BUFFER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

1. Teslimat siparişten sonra en gec 3 hafta icinde yapılmalıdır.

2. Tedarikci firma tarafından aplikasyon desteği sunulmalıdır.

3. Problemli urunde iade yapılabilmelidir.

5. Orijinal ambalajında uygun saklama koşullarında teslim edilmelidir.

6. İblot2 cihazı ile uyumlu olmalıdır.

7.Bolt 4-12% Bis-Tris jeller ile uyumlu olmalıdır.

8.20X, 500 mL olmalıdır.

9. Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

10.Teklif oncesinde bolumumuzde denenmiş veya onay alınmış olmalıdır.

18-SAMPLE REDUCING AGENT Teknik Şartnamesi

1.500 mM DTT içermelidir.

2.100 ml olmalıdır. İblot cihazı ile uyumlu olmalıdır.

3.western blot çalışması süresinde firmada aplikasyon desteği istenebilecektir.

19-Antioxidant Teknik Şartnamesi

1.15 ml olmalıdır.

2.İblot cihazı ile kullanıma uygun olmalıdır.

3.4 derecede saklanmalı ve 6 ay en az raf ömrü olmalıdır.

20-Sekonder Antikor Teknik Şartnamesi

1. 1ml Goat Anti-rabbit IgG (heavy and light chain), HRP-linked Antibody alınacaktır.

2.Western blot çalışmasında kullnıma uygun olmalıdır.